Przebudowa sieci drenarskiej na obiekcie melioracyjnym „Przecieszewo – Bromierzyk” dz. 70 i 71 we wsi Maliszewko gmina Drobin, powiat Płock

Przedmiar robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dołów poszukiwawczych ręczne kat. III 14 x 1.0 = 14 m2 | m3 | 14 |
| 2. | Zasypywanie dołów poszukiwawczych ręczne kat. III | m3 | 14 |
| 3. | Wykonanie studni S-1 H=2,0 m | szt. | 1 |
| 4. | Zaślepienie rurociągów drenarskich | szt. | 10 |
| 5. | Wykonanie zbieraczy Ø 7,5 m wraz z wykopem ręcznie Kat. III gr. 1,10 m - zbieracz „c” – 15 m - zbieracz „b” – 15 m - zbieracz „a” - 7 m Razem 37 m | m | 37 |
| 6. | Wykonanie wylotów Nr 1 i Nr 2 betonowych z betonu B-10 2 x 0,7 m = 1,4 m3 | m3 | 1,4 |
| 7. | Wykonanie przepustu z przyczółkami z darniny | m | 7 |
| 8. | Umocnienie płytkami dna rowu 50 x 50 x 5 8 x 0,5 = 4 m2 | m2 | 4 |

Przebudowa sieci drenarskiej na obiekcie melioracyjnym „Przecieszewo – Bromierzyk” dz. 70 i 71 we wsi Maliszewko gmina Drobin, powiat Płock

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa kalkulacji | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykonanie dołów poszukiwawczych ręczne kat. III 14 x 1.0 = 14 m2 | m3 | 14 |  |  |
| 2. |  | Zasypywanie dołów poszukiwawczych ręczne kat. III | m3 | 14 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie studni S-1 H=2,0 m | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Zaślepienie rurociągów drenarskich | szt. | 10 |  |  |
| 5. |  | Wykonanie zbieraczy Ø 7,5 m wraz z wykopem ręcznie Kat. III gr. 1,10 m - zbieracz „c” – 15 m - zbieracz „b” – 15 m - zbieracz „a” - 7 m Razem 37 m | m | 37 |  |  |
| 6. |  | Wykonanie wylotów Nr 1 i Nr 2 betonowych z betonu B-10 2 x 0,7 m = 1,4 m3 | m3 | 1,4 |  |  |
| 7. |  | Wykonanie przepustu z przyczółkami z darniny | m | 7 |  |  |
| 8. |  | Umocnienie płytkami dna rowu 50 x 50 x 5 8 x 0,5 = 4 m2 | m2 | 4 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
|  | PODATEK VAT 22 % |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |