Drobin, 29.09.2017r.

SIM.1.2017

Wykonawcy postępowania

**Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie:**

**„ Zakup i dostawa opraw oświetleniowych LED”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), Zamawiający przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

1. Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 28 września 2017r. określił, że " Wymagane certyfikaty to CE, CNBOP ( w przypadku opraw z modułem awaryjnym). Badanie EMC oraz pliki fotometryczne wydane przez certyfikowane laboratorium potwierdzające parametry świetlne opraw.
" oraz " Wymagany jest dokument z laboratorium, które wykonało badanie fotometryczne opraw oświetleniowych oraz wskazanie na jakim urządzeniu zostało przeprowadzone wraz z świadectwem wzorcowania urządzenia." tak postawione wymagania ograniczają wybór dostawców tylko do produktów jednej firmy tj. LARS CO Sp. z o.o. Warto podkreślić fakt, że żadna z dużych firm oświetleniowych (PHILIPS, Osram, Luxiona, LUG) nie posiada certyfikatów CE, badań EMC oraz plików fotometrycznych wydanych przez certyfikowane laboratoria. Duże firmy oświetleniowe wykonują badania opraw wewnątrz swoich firm. Są one równoważne w stosunku do badań certyfikowanych laboratoriów. Prosimy od dopuszczenie opraw przebadanych przez wewnętrzne laboratoria firmowe. Powyższe pytanie nie dotyczy certyfikatu CNBOP, który jest wymagany polskimi przepisami.

2. Ponadto Zamawiający nie odpowiedział na pytanie nr 11 dot. formatu pliku fotometrycznego. Prosimy o doprecyzowanie czy plik ma być załączony do oferty na płycie CD?

**Odpowiedzi:**

1. Dopuszczalne jest przebadanie opraw przez wewnętrzne laboratoria firmowe.
2. Dopuszczalne jest złożenie pliku fotometrycznego w wersji na płycie CD.