Drobin  09.02.2010 r.

MGBP.341-01/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO publicznego  „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie – etap II.” ogłoszonego na Portalu Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2010 r. Numer ogłoszenia: 11214-2010

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania:

1. Branża elektryczna. Przedmiary. Przedmiar oświetlenia ulicznego i monitoringu powtarza się dwukrotnie – raz w załączniku 8a i raz jako załącznik 8b. Jednakże oba przedmiary nie są identyczne. Istnieją różnice obmiarowe i w ilości pozycji. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Ponieważ Zamawiający w SIWZ zastrzegł iż przyjęcie obmiarów w kosztorysie niezgodnych z dostarczonymi przedmiarami będzie skutkowało odrzuceniem oferty, proszę o jednoznaczne wskazanie który przedmiar jest obowiązujący dla Wykonawców, a który należy pominąć.

Odp.1 Do wyceny należy przyjąć obmiar z załącznika 8a.

2. Branża budowlana. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasów drogowych i chodników znajdujących się wewnątrz zakresu opracowania, który jest określony na Planie Zagospodarowania Terenu, rys. 11, czy też będzie z nich zwolniony?

Odp. 2 W zakresie róg będących własnością gminy nie. Wykonawca musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60

3. Branża budowlana. Nawierzchnie. Projekt przewiduje uzupełnienie nawierzchni z kamienia polnego, tzw. „kocich łbów” materiałem zakupionym (nie z odzysku) Proszę o określenie koloru tej nawierzchni, gdyż kamień polny występuje w wielu odcieniach. Czy Zamawiający dopuszcza do tego celu kostkę granitową w takim kolorze?

Odp. 3 Do wykonania przedmiotowej nawierzchni należy użyć kamieni polnych o różnych kolorach.

4. Branża budowlana. Nawierzchnie. Proszę o podanie konkretnego rodzaju granitu dla nawierzchni czerwonych i grafitowych, ponieważ różnice cenowe między różnymi  odcieniami są znaczące przekraczające trzykrotność ceny zwykłej kostki jasnoszarej.

Odp. 4 Do wyceny należy przyjąć poniższe kolory kostki granitowej:

- kostka szara: kostka o jednolitym jak najjaśniejszym odcieniu szarości,

- kostka grafitowa: kostka szara „centkowana” (najpopularniejszy kolor kostki),

- kostka czerwona: kostka o jak najciemniejszym odcieniu czerwieni lub czerni

5. Branża budowlana. Przedmiar. Poz. 30. Czy obrzeża określone w tej pozycji rzeczywiście powinny być betonowe czy też może granitowe?

Odp.5 Do wyceny należy przyjąć obrzeże granitowe.

6. Branża elektryczna. Oświetlenie. Rysunki schematyczne E-04 i E05. Czy określona jako „Etap I” kolorem zielonym część oświetlenia jest już w całości zrealizowana i przedmiotem tego zamówienia jest jedynie wykonanie „Etapu II” oznaczonego kolorem czerwonym?

Odp.6 Przedmiotem niniejszej inwestycji jest część oznaczona kolorem czerwonym – Etap II .

7. Branża budowlana. Proszę o informację, czy duże samochody ciężarowe 25 – 30 t są w stanie dojechać na miejsce budowy, czy też może istnieją ograniczenia masy pojazdów w tym miejscu? Proszę o niezwłoczną odpowiedź.

Odp. 7. Nie ma ograniczeń dojazdu masy pojazdów .

8. W SIWZ części 8 pkt. 3.1. wymagane jest sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat z opinią za ostanie 3 lata obrotowe. Czy mogą  być to lata 2006, 2007,2008 czy muszą być lata 2007, 2008, 2009. nadmieniamy, że nadal trwa weryfikacja bilansu (do dnia 31.03.2010 r.) i na dzień dzisiejszy nie posiadamy sprawozdania finansowego oraz opinii za 2009 r.

Odp. 8. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat z opinią za ostanie 3 lata obrotowe tzn.: 2006, 2007, 2008.

9. Branża budowlana. Nawierzchnie.

W pozycji 43 i 44 przedmiaru znajduje się wykonanie nawierzchni  z tłucznia o grubości 4 cm. Tymczasem według opisu technicznego nawierzchnia ta jest występuje jako nawierzchnia z kamienia łupanego (w istniejących alejkach). Proszę o sprecyzowanie z jakiego dokładnie materiału i o jakich wymiarach powinna być wykonana ta nawierzchnia? Czy kostka kamienna 6 cm to kostka łupana czy cięta?

Odp. 9. Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z nieregularnych płyt kamiennych, łupanych, grubości około 4 cm układanych na podsypce piaskowo cementowej. Materiał płyt: łupek andrezytowy, bułgarski, koloru grafitowo zielonego.

10. Zgodnie z decyzją nr 10/2005 o „ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin koszty wymagane przy tej inwestycji nadzoru archeologicznego pokrywa inwestor. Proszę o określenie czy koszty te przechodzą na Wykonawcę, czy Zamawiający sam je poniesie?

Odp. 10. Koszty nadzoru archeologicznego należą do wykonawcy zadania .

11. Branża Budowlana.

Brak w przedmiarze tablicy informującej o wykonaniu projektu z funduszu UE o której mowa w opisie. Czy tablica ta wchodzi w zakres zadania ?

Odp. 11 Tak tablica wchodzi w zakres zadania .

12. Zieleń.

Proszę o sprecyzowanie gatunków bylin i roślin kwietnikowych oraz o określenie wymaganej wielkości drzewa (głóg).

Odp. 12. Do wyceny należy przyjąć następujące rośliny: głóg o wysokości min. 250 cm, magnolia o wysokości min. 200 cm, bukszpan o wysokości min. 30 cm, tawuła japońska, podagrycznik pospolity, tawułka Arendesa, konwalia majowa, przylaszczka pospolita , żurawka drobna, funkia Fortunea, gajowiec żółty, zimowit jesienny, krokus wiosenny, tulipan.

13. W opisie dotyczącym drogi o nawierzchni typu „kocie łby” występuje materiał pod nazwą  kamień polny łupany gr. 20cm. Jaki typ kamienia ma być użyty do n/w nawierzchni?

Odp. 13  Przedmiotową nawierzchnię należy wykonać w sposób tradycyjny z materiału uzyskanego z demontowanej nawierzchni oraz z kamieni odpowiadającym formą i kolorem kamieniom z istniejącej nawierzchni (kamienie otoczakowe średnie i duże)

14. Na alejkach biegnących po przekątnych placu szer. 1,5m wg opisu ma być wbudowany kamień łupany gr. 4cm na podsypce cementowo-piaskowej. Jaki rodzaj kamienia i o jakim kształcie ma być zastosowany i czy podsypka cementowo-pisakowa zabezpieczy nieregularne płyty przed klawiszowaniem?

Odp. 14. wyceny należy przyjąć nawierzchnię z nieregularnych płyt kamiennych, łupanych, grubości około 4 cm układanych na podsypce piaskowo cementowej. Materiał płyt: łupek andrezytowy, bułgarski, koloru grafitowo zielonego.

15. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

Odp. 15. Tak

16. Brak projektu przyłącza wody do Fontany oraz brak szczegółów instalacyjnych samej

fontanny.

Odp. 16 .Projekt do fontanny w załączeniu w oddzielnym  pliku.

17. Jakimi gatunkami drzew, krzewów, bylin i kwiatów oraz w jakim układzie mają być obsadzone, wyszczególnione w przedmiarze powierzchnie ?

Proszę o sprecyzowanie gatunków bylin i roślin kwietnikowych oraz o określenie wymaganej wielkości drzew (głóg) .

Odp. 17. Do wyceny należy przyjąć następujące rośliny: głóg o wysokości min. 250 cm, magnolia o wysokości min. 200 cm, bukszpan o wysokości min. 30 cm, tawuła japońska, podagrycznik pospolity, tawułka Arendesa, konwalia majowa, przylaszczka pospolita , żurawka drobna , funkia Fortunea, gajowiec żółty, zimowit jesienny, krokus wiosenny, tulipan.

18. Brak w przedmiarze 114mb obrzeża granitowego. Co przyjąć do wyceny?

Odp. 18. Do wyceny należy przyjąć ilość według projektu budowlanego.

19. W zestawieniu materiałowym występują słupy w ilości 22 szt., natomiast w dokumentacji

pojawia się ilość 23 kpl. słupów. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp. 19. Do wyceny należy przyjąć 22 szt.

20. W zestawieniu oprawa typu LUNOIDA oraz OP-400 występują w ilości 28 kpl. Istnieje niezgodność ilości opraw do ilości słupów.

Odp. 20 Do wyceny należy przyjąć oprawy Lunoida 150 W – 20 szt., oprawy OP – 400 – 20 szt., oprawy EZ 20 – 4 szt .

21. W zestawieniu występuje 8 kamer megapikselowych i 8 kamer obrotowych, w dokumentacji zaznaczono 10 kamer. Prosimy o podanie jakie kamery występują pod podanymi przez Projektanta numerami oraz jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp. 21 . „Projekt budowlany zamienny – branża elektryczna. Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie zalicznikowe linii kablowe zasilające fontannę i kamery monitoringu, sieć monitoringu”. Rozdział 5, strona 38, Opracowanie przewiduje instalację wokół rynku 16 kamer telewizji dozorowej. Należy przeprowadzić analizę zagrożeń dla terenu mającego zostać objętym monitoringiem wizyjnym w celu dokładnego określenia wymogów technicznych dla poszczególnych punktów monitoringu .”

Należy rozumieć iż  decyzja jaka kamera ma być zainstalowana w każdym z punktów, winna zostać podjęta na etapie wykonawczym, w porozumieniu z inwestorem. Dziesięć z szesnastu kamer monitoringu jest projektowanych na nowych słupach oświetleniowych, natomiast pozostałe sześć na słupach już istniejących. Wstępną lokalizację kamer określa rysunek nr E-04/rew.0 w/w projektu budowlanego (zał. nr 10b rys. 4) zamieszczony na stronie internetowej Należy przyjąć do wyceny osiem kamer stało pozycyjnych i osiem obrotowych.

22. W zestawieniu występują 2 monitory 22”oraz 2 monitory 19”. W opisie technicznym występują 2 monitory, jeden 19”, drugi nie mniejszy jak 25”. Ile i jakie monitory przyjąć do wyceny?

Odp. 22 Należy przyjąć do wyceny jeden monitor LCD 19” i jeden 25”

23. W zestawieniu materiałowym podano kamerę obrotową o rozdz. 540LTV , natomiast

nie podano zoomu optycznego kamery. Prosimy i sprecyzowanie parametrów.

Odp. 23. Należy przyjąć następujące parametry kamer oborowych: przetwornik obrazu 752 x 585 pikseli ( PAL ) F1.4 – 3.0; rozdzielczość 470TVL; 18 – krotny zoom ( 4,1 – 73,8 mm ); pole widzenia 2,7 - 48º; korekcja apertury w poziomie i w pionie; transmisja sygnałów sterowania i ustawień kamery po kablu koncentrycznym.

24..W zestawieniu występuje fundament betonowy B-20, natomiast Producent do tego typu

słupów  zaleca stosowanie fundamentu B-40. Jaki przyjąć do wyceny?

Odp. 24. Należy przyjąć B- 40

25. Jakiego typu przyjąć pulpit sterujący?

Odp. 25  Należy dobrać pulpit sterujący do oferowanego systemu.

26. W zestawieniu znajduje się 13 tabliczek słupkowych TBZ, natomiast wg projektu każdy

słup powinien być zabezpieczony tabliczka bezpiecznikową. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp. 26 . Należy przyjąć 22 szt. TBZ .

27. Prosimy o podanie czasu podtrzymywania UPS-a.

Odp. 27. Należy przyjąć czas podtrzymania zapewniający nieprzerwaną pracę systemu przez ok. 1 godzinę.

28. Jaki jest cel zastosowania systemu CCTV (telewizji dozorowej) w przedmiotowej aplikacji…   (jakie  zadania   ma   spełniać)

Odp. 28 . System jest projektowany na życzenie Inwestora . Ma za zadanie wspomagać służby porządkowe Miasta w zapewnieniu bezpieczeństwa na Rynku i jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz dostarczać dowodów na ewentualne, niezgodne z prawem zachowania.

29. Co  Projektant miał na myśli przewidując do zastosowania kamery o rozdzielczościach Megapikselowych (3,1 Mpx), ale z wykorzystaniem tradycyjnych (analogowych) torów transmisyjnych wykonanych z użyciem kabla koncentrycznego?

niesie to ze sobą następujące problemy:

- Większość kamer megapikselowych to kamery wyposażone w  interfejs sieciowy (LAN) i

nie posiada wyjścia sygnału o rozdzielczości wyższej niż określa to standard PAL (720 x 576 pikseli), a jeżeli jest takowe to służy ono jedynie celom serwisowym (regulacja i ustawienia wstępne) a nie jest przewidziane do wykorzystania jako źródło sygnału.

b. Wykorzystanie możliwości tychże kamer do przetwarzania sygnałów o rozdzielczościach większych niż standard PAL jest możliwe tylko i wyłącznie z użyciem transmisji  cyfrowej z protokołem  TCP/IP ( konieczne jest okablowanie miedziane 5 i wyższych kategorii – długości linii

transmisyjnych< 90m , lub na dłuższe dystanse łącze optyczne lub transmisja radiowa)

c. Czułość kamer megapikselowych jest (ze względu na ilość elementów martycy CCD lub C- MOS) niższa niż kamera CCTV o standardowej rozdzielczości , co biorąc pod uwagę pracę w zmiennych warunkach oświetlenia może spowodować rozmywanie (wynikające z dłuższego czasu ekspozycji sceny) konturów poruszających się obiektów a tym samym brak możliwości skutecznej obserwacji tychże – dotyczy to w szczególności tablic rejestracyjnych( do odczytu tablic rejestracyjnych są przewidziane kamery specjalne)konstrukcji wyposażonej w filtry podczerwieni etc…)

30. Jeżeli Projektant uważa zastosowanie kamer megapikselowych za warunek niezbędny to prosimy o doprecyzowanie sposobu realizacji zapisu sygnałów z nich pochodzących na standardowych rejestratorze cyfrowym, z uwzględnieniem zastosowanych torów transmisji.

Odp. 29, Odp. 30 Projektant nie uważa zastosowania kamer megapikselowych za warunek niezbędny, jak również nie uważa za warunek niezbędny wykonania okablowania kablem koncentrycznym. Powyższe kwestie są zależne od proponowanego przez oferenta rozwiązania systemowego.

W celu rozwiązania zaistniałych wątpliwości do wyceny należy przyjąć kamerę stałopozycyjną w obudowie zewnętrznej z grzałką  o odpowiednio dobranym obiektywem, o nie gorszych niż podane poniżej , parametrach:

Przetwornik 1/3” CCD, 752 x 585; czułość 0,59 1x 0,08 1x ( tryb monochromatyczny ); rozdzielczość pozioma 540 TVL; migawka automatyczna ( 1/60 (1/50) – 1/500 000), stała , bez migotania , domyślna; regulowany poziom zwiększenia ostrości; wizyjna detekcja ruchu – 4 obszary, regulowana czułość .

Dyrektor

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

( - ) Wiesława Kaniowska.