Drobin dn. 10. 08.2006r

RRG 341 /  014 /06

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY  BUDOWLANE

- TRYB  ZAMÓWIENIA :  przetargu nieograniczonego o wartości pow. 60.000 EURO :

- ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12 .

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  umgdrobin.bip.org.pl

3. OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  OFERENTAMI  :

Maria Stempska, Elżbieta Grączeska

4.PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia  jest :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno odcinek II .

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

oraz : pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń  itp.

5. MIEJSCE WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Miejscowość Kowalewo i Chudzyno gm. Drobin .

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH  PREZ   ZAMAWIAJĄCEGO.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. WSPÓLNY  SŁOWNIK  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  :

CPV 45.23.13.00-8   - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków .

8. OFERTY  WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE :

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych

9. CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA:

Pożadany do 30 listopad  2006r

10. WARUNKI UDZIAŁU:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

-/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

-/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia , w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat  roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną  robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych . .

-/ Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia .

-/ Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacji i urządzeń wod-kan -  kierownik budowy )

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

-/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na sumę    nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

-/ Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace

-/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

-/ Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy

-/Przedłożą kosztorysy ofertowe, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

12. INFORMACJA  O OŚWIADCZEDNIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU .

Zamawiający celem potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy , żąda załączeni do oferty następujących dokumentów :

-/ Aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby wystawionych nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnego Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego ,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika urzędu Skarbowego , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania .

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi .

Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego .

-/ Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i  urządzeń , jakie posiada wykonawca .

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń : koparka przedsiębierna ,

samochód samowyładowczy , skrzyniowy  , dłużycowy , spycharka gąsienicowa , ubijak spalinowy ,pompa wirnikowa spalinowa  ,żuraw samochodowy  , zagęszczarka wibracyjna , spawarka , maszyna do wierceń poziomych , walec wibracyjny samojezdny .

W celu potwierdzenia ,że wykonawca znajduje się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane jest wykazanie minimum zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia , potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

13. KRYTERIA OCENY  OFERT  :

Najniższa cena

14. WARUNKI UZYSKANIA  SPECYFIKACJI :

Specyfikacja dostępna w dniach pracy urzędu  w godz. 8oo – 12oo . Cena 50 zł - za zaliczeniem pocztowym lub gotówką w  kasie UMiG Drobin lub przelewem .

13. TERMIN  SKŁADANIA OFERT :

04.09.2006r godz. 10,00 w Urzędzie MiG Drobin ( sekretariat na pierwszym piętrze )

14. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ :

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

15. DATA , GODZINA  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT :

04.09.2006r godz. 10,30  sala obrad w Urzędzie  Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12 – sala obrad na I piętrze.

___________________________________________________________________________

Publikacja zamówienia  została podana w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. 207 z 10.08. 2006 pozycja  40972

RRG 341 / 014 / 06

DOKUMENTACJA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Sprawa :  BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI

W  MIEJSCOWOŚCIACH : KOWALEWO ,

CHUDZYNO odcinek I ,CHUDZYNO  odcinek II

Data przygotowania postępowania : .............2006r

Data wszczęcia postępowania :         ............2006r

Data zakończenia postępowania :      ............2006r

Uwaga : dokumentacja w oddzielnym opracowaniu pn „RRG 341/ 014 / 06                                     - B 5

DOKUMENTACJA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek I , Chudzyno odcinek II  „.

RRG 341/ 014   /06

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie :

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI

W  MIEJSCOWOŚCIACH : KOWALEWO, CHUDZYNO odcinek I, CHUDZYNO odcinek II  .

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w Rozporządzeniu wydanym, na podstawie art.11 ust.8 znowelizowanej ustawy Pzp.

Z A T W I E R D Z A M :

Drobin dn. 03.08. 2006r.                                               ............................................

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  :

- Informacje o zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryterium oraz  sposobu oceny ofert .

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

- Inne postanowienia .

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

1.INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

Miasto  i Gmina Drobin

09 – 210 Drobin ul. Piłsudskiego 12

pow. płocki woj. mazowieckie

tel. 0 24 / 260 10 41   fax 024 / 260 10 62

reprezentowane przez : Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o  wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty  60.000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych .

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz. 177, z późn. zm. )

2.2.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 87 poz. 610  z dnia 24 maja 2006r ) .

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (  Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 )

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –

1. budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami o następujących parametrach :

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa , kosztorysy nakładcze  stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji .

2.pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń , zajęcia pasa ... itp.

CPV 45.23.13.00-8

4.TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Pożądany do – 30 listopad  2006r

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

-/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

-/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia , w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat  roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną  robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych

-/ Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia .

-/ Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń wod-kan.

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

-/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na sumę    nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

-/ Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace

-/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

-/ Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy

-/ Przedłożą harmonogram robót

-/Przedłożą kosztorysy ofertowe, wykonane na podstawie dostarczonych kosztorysów  nakładczych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ,JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Zamawiający celem potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy , żąda załączeni do oferty następujących dokumentów :

-/ Aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8  i art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamóień publicznych ,wystawionego nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnego Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego ,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika urzędu Skarbowego , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

6.2. W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania .

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego .Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

-/ Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i  urządzeń , jakie posiada wykonawca .

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń : koparka przedsiębierna ,

samochód samowyładowczy , skrzyniowy  , dłużycowy , spycharka gąsienicowa , ubijak spalinowy ,pompa wirnikowa spalinowa  ,żuraw samochodowy  , zagęszczarka wibracyjna , spawarka , maszyna do wierceń poziomych , walec wibracyjny samojezdny.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

6.3.W celu potwierdzenia ,że wykonawca znajduje się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane jest wykazanie minimum zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 50% wartości zamówienia . W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą  spełniać łącznie .

-/ Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia , potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 50% wartości zamówienia . W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem.

Potwierdzeniem że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

6.4. Kosztorys

Kosztorysy ofertowe muszą być wypełnione  z uwzględnieniem nakładów rzeczowych na poszczególne pozycje w branży .Kosztorys  stanowić będzie załącznik  do oferty .

6.5. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA , z załączonymi wymaganymi dokumentami , zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego .

6.6. Wzór umowy

Do oferty wykonawca dołączy zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór   umowy .

7.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPORAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

7.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego , bez ujawnienia źródła zapytania .

7.2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ,do uzupełnienia tych dokumentów ,w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

7.3. Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostanie przekazana za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną .

7.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania .

7.6. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców .

7.7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami   są :  Maria Stempska tel 2601441 w 107 , Elżbieta  Grączeska  tel. 2601441 w 108

w dniach pracy urzędu w godz. pomiędzy 9,00 – 13,00

##### 8 TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oznaczonego na      dzień  składania ofert

8.2. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

8.3.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni .

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

9.1.Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

9.2.Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

9.3.Wszystkie strony oferty muszą być  kolejno ponumerowane.  Oferta musi być  przygotowana w języku polskim , pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny  ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym , a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy , zgodnie z art. 65 & 2

k.c. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

9.4.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .

9.5.Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie.

9.6.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do  oferty.

9.7.Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub    posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

9.8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9.10.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

9.11.Oferta powinna być zamieszczona w dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego :  MIASTO  I GMINA  DROBIN i oznaczyć : OFERTA NA  BUDOWĘ  SIECI  WODOCIĄGOWYCH W  MEIJSCOWOŚCIACH  KOWALEWO, CHUDZYNO I, CHUDZYNO II  .NIE  OTWIERAĆ  PRZED  04.09.2006rgodz. 10,30 . Na kopercie wewnętrznej w której znajduje się oferta winna być podana nazwa wykonawcy z pełnym adresem . Każda  koperta odpowiednio zaklejona – zabezpieczona .

9.12.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem : „ZMIANA”.

9.13.Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

9.14.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego    oznakowania koperty / opakowania  lub ich brak w wymaganym terminie .

9.15.W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego ( np. materiałów reklamowych , informacyjnych ) powinny one stanowić odrębną część , nie złączoną z  ofertą w sposób trwały .

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

10.1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w  Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w pokoju nr 15 ( sekretariat ) na pierwszym piętrze, w terminie do dnia 04.09.2006r r. do godz. 10,00

10.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

##### 10.3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.09.2006r o godz. 10,30 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin zlokalizowanej na pierwszym piętrze.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne.

10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę , jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców , a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach .

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, , Zamawiający prześle mu   informacje, które  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

10.6.Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

11. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

11.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych    warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN .

11.2.Podstawą ustalenia ceny są kosztorysy ofertowe, które muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie       przepisami.

11.3. Ostateczna cena oferty , winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.4.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

11.5.Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

11.6.Wszelkie zabezpieczenia , wydzielenie terenu budowy , pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp. ) oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy

11.7.W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak : upust , wszelkie dodatki za  utrudnienia , czynne obiekty itp.

12.OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ       Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia jeżeli   oferta, co do treści spełnia wymagania  określone niniejszą specyfikacją,          została złożona  w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia

12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone  kryterium ceny .

12.3. Pozostałym wykonawcom , wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów . Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty .

## Kryterium : cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma  ilość punktów -  100  . Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru . oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów .                               Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

13.INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

13.1.Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli :

13.1.1.nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ,

13.1.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,

13.1.3.wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć ,

13.1.4.postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w   sprawie zamówienia publicznego .

13.2.  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o

13.3.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru

13.3.2.wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

13.3.3.wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieści   w/w informacje na na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

13.4.Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie  o terminie i miejscu podpisania umowy  , ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty . Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.5.Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione w pieniądzu , a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe  oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy.

13.6.W przypadku gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zwarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert , która uzyskała najwyższą ocenę , chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą .

14.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służyło będzie także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

14.2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- ,  - gwarancjach bankowych,

- - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt., 4 lit . b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o      utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158, z późn .zm.)

14.3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia również :

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- przy ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,

- przy ustanowieniu zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

14.4.Zabezpzieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Miasta i Gminy Drobin .

14.5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę .

14.6. W trakcie realizacji umowy. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną   lub kilka form o których mowa w pkt. 15.2.

14.7. Zamawiający ustala zabezpieczenie w  wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

14.8 .Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .           Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia . Kwota z tytułu  rękojmi lub gwarancji  zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

15.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

Warunki umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia .

16.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy .

16.2. Przed upływem  terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych nas listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej , prowadzona przez Prezesa Urzędu.

16.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy , można wnieść pisemny protest do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia . Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych .

16.5.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia . Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie .

16.7.Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Do dowołania należy dołączyć dowód uiszczenia  wpisu .

17. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ  OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE.

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem   ,przewiduje  możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie zamówienia z wolnej ręki .

Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia  do wysokości 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego .

18.INNE  POSTANOWIENIA :

18.1. Modyfikacja warunków zamówienia :

18.1.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

18.1.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .

18.1.3. O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia .

18.1.4. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi .

18.2. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert .

18.2.1. W toku badania i oceny zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert .

18.2.2.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty .

18.2.3. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w  art. 88 Prawa zamówień     publicznych .

18.2.4. Oferta Wykonawcy który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu .

18.2.5. Jeżeli oferta zamawiającemu wyda się rażąco niska Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ,zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny .

18.2.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień lub , jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że      oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .

18.3. Protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

18.3.1. Oferty, , oświadczenia , zawiadomienia , wnioski , inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu  postępowania .

18.3.2. Protokół wraz  z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania .

18.3.3. Ujawnienie treści protokołu odbywać się będzie wg. poniższych zasad tj. Przewodniczący  Komisji Przetargowej : udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,              wyznaczy termin , miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji ,               umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie ( 0,20zł za    1 stronę ).

18.3.4.Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –  urzędowania . .Czynność przeglądania  dokumentów następuje w obecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

18.4 .Postanowienia w sprawie dokumentów  zastrzeżonych  :

18.4.1. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych , które to należy  wyszczególnić na druku formularza  „ . Zastrzeżenie  nie udostępniania .....  „

18.4.2. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert , które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek . Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę .

18.4..3. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów , których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym   m.in. z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

184..4.Dokumenty niejawne ( zastrzeżone ) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą : NIE  UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBORSTWA W ROZUMIENIU  ART. 11 ust.4 USTAWY  O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI  ( Dz. U. z 2003r Nr. 153 , poz. 1503 z późn. zm. ) i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały

19.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

19.1. Numer 1 . Wzór „ OFERTA „

19.2. Numer 2. Wzór „ Umowa na wykonanie robót  „

19.3. Numer 3. Wzór „ Potencjał kadrowy „

19.4. Numer 4 . Wzór „ Potencjał techniczny „

19.5. Numer 5 Wzór „ Doświadczenie zawodowe „

19.6 Numer  6 .Wzór „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  „

19.7.Numer 7.Wzór „Zastrzeżenie nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ .

19.8. Numer 8 – Wzór –Specyfikacja techniczna wykonania .

19.9. Numer 9 –dokumentacja projektowa

19.10.Numer 10 -  Kosztorysy nakładcze

Załącznik Nr 1

do SIWZ z dn 03.08.2006r.

.........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

REGON ...........................................

NIP ..................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

BUDOA SIECI  WODOCIAGOWYCH  WRAZ   Z  PRZYŁĄCZAMI  W  MIEJSCOWOŚCIACH :

KOWALEWO, CHUDZYNO odcinek I, CHUDZYNO  odcinek II

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr .... poz  . ...... z  dnia ...... 2006r . składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie robót obejmujących zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :

Wartość netto: ............................................... zł ( słownie: ............................................................

....................................................................................................................................................... )

Podatek VAT :  ......................... zł ( słownie : ..............................................................................

....................................................................................................................................................... )

Wartość brutto : .......................... zł ( słownie ...............................................................................

....................................................................................................................................................... )

w tym :

Budowa sieci wodociągowej  w Kowalewie :

.................................................   zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Kowalewie

.................................................... zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Budowa sieci wodociągowej w Chudzynie odcinek   I

................................................. zł plus Vat ..................... zł = .................................... zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Chudzynie odcinek  I

................................................. zł plus Vat ..................... zł = .................................... zł brutto

Budowa sieci wodociągowej w Chudzynie  odcinek II

-................................................ zł plus Vat ..................... zł = ..................................... zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Chudzynie odcinek  II

- .............................................. zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym  odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są :

  - ..................................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności ......................................................................................................................

  - ..................................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności ......................................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (koncesja / spółki cywilne ) jest :

........................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że :

-  akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi  we wzorze umowy  ,specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,.

– spełniamy warunki określone w art. 22, art. 24 ust.1 pkt. 1 – 10  ust. 2 pkt 1 – 4  prawa zamówień publicznych,

- roboty objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie *

- część zamówienia ( określić zakres )

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom  *,

-  zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną , dokumentacja techniczną i nie   wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania ofertą

-załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany .

2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się  do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ , w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  ofertowej  netto

(słownie: ......................................................................................................................  )

w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w formie :

...........................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

........................................

.......................................

......................................

.......................................

Na .................. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................... dnia ..............                                                      ...........................................................................

( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika  )

###### Załącznik  nr. 2 do SIWZ z dnia  03.08.2006r

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ............................/......................na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu 	 w

pomiędzy: Miastem i Gminą Drobin zwanym dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez

Burmistrza- ...................  przy kontrasygnacie Skarbnika  ........................

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie

przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

„Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

PRZEDMIOT UMOWY

  - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno odcinek II .

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

oraz : pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń , zajęcia  pasa drogowego  ....itp.

2.2	Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

–	złożonej ofercie (Załącznik nr 1 do umowy),

_    SIWZ ( załącznik nr 2 do umowy )

_     dokumentacji projektowej

2.3	Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

  - Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

ROZDZIAŁ II WARUNKI OGÓLNE

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1	Instrukcje

3.1.1	Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.1.2	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2.1	Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

3.2.2	Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1	Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

4.1.1	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

–	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

–	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

- w branży ...........     ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  :

- w branży .............    ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4.1.4	Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

4.2	Obowiązki inwestora

4.2.1	Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie do dnia  01.10.2006r r.

4.2.2	Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.4	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3	Obowiązki Wykonawcy

4.3.1	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektami budowlanymi

decyzją nr. ................ z dnia ...............2006r AB.7351 – ............./06 Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany i              udzielającej pozwolenia na budowę  .

2) decyzją nr. ................ z dnia ...............2006r AB.7351 – ............./06 Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany i              udzielającej pozwolenia na budowę  .

3)obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

4)ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia

5)zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2	Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

4.3.3	Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

4.3.4	Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

4.3.5	Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.6.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.7 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, , urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4.4	Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.4.2	Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

4.4.4	Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5	Ubezpieczenie

4.5.1	Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

4.5.1.1. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości      -    wartości przedmiotu zamówienia -------------  ,

      - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości ------   3 % wartości przedmiotu zamówienia ------,

      - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

–	osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

–	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości             ------   10 % przedmiotu zamówienia  ------------ .

4.5.2	Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.5.4	Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora, albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.6	Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.6	Ryzyko

4.6.1	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2	Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 5

TERMINY

5.1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu 01 października .2006.r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30 listopada   2006r r .

5.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego

następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego.

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

6.1.2	Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

6.1.3	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.4	Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.2.	Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1	Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.

Wykonawca zobowiązuje się do:

–	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

–	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

8.2	Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

8.3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4	Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5	Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1	Kary umowne.

10.1.1	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2	Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

–	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

–	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

–	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

–	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

10.2	Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi ---5% --- wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

11.2	Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

11.3	Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

11.4	Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

12.1Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ................................................................................. .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................. . Płatność ........................................................................................................................................................................  .w tym zadanie :

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Kowalewo :

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Chudzyno odcinek I

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Chudzyno odcinek II.

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

12.2	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie na poszczególne zadania z  pkt. 12.1.

12.3	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru, z uwzględnieniem postanowień art. 6.

12.4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku .....................................................

w ciągu .................................................................................., licząc od daty otrzymania przez

Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.5	Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

14.1	Prawo inwestora do odstąpienia od umowy.

14.1.1 Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

14.1.3	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2	Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy.

14.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

14.3	Inne przypadki odstąpienia od umowy.

14.3.1Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1 i 14.2.2, Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

14.3.2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

14.4	Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

15.1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1	Postanowienia dodatkowe

16.1.1 Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa . Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc od dnia odbioru końcowego . Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy .

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane  a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

16.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel, wymieniony w ofercie, do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.2	Postanowienia końcowe

16.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.2.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

16.2.3	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.3	Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika MiG Drobin

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                 ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy                              reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 03.08.2006r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ,  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- Instalacji i urządzeń wod-kan ( kierownik budowy ) ,

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr. uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam , że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

............................ dnia ......................................

.........................................................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 4

do SIWZ z dn.03.08.2006r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ   TECHNICZNY

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń :

-/  Koparka przedsiębierna

-/ Samochód samowyładowczy , skrzyniowy  ,, dłużycowy

-/ Spycharka gąsienicowa

-/ Ubijak spalinowy

-/ Pompa wirnikowa spalinowa

-/ Żuraw samochodowy

-/ Zagęszczarka wibracyjna

-/ Spawarka

-/ Maszyna do wierceń poziomych

-/ Walec wibracyjny samojezdny

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się o wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi, urządzeń, jakie  posiada Wykonawca.

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ urządzenia | Ilość | Forma władania (np. własny, dzierżawiony ) |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że posiadam niezbędne do wykonania zamówienia  sprzęt i urządzenia .

.......................................................... 	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 5

do SIWZ z dn .03.08.2006 r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania . Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie  zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000 zł , odpowiadającą swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia ( zgodnie z zawartą umową ). | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 6   do SIWZ z dnia  03.08.2006

O  Ś   W   I   A   D  C   Z   E   N   I    E

o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu .

Ja niżej podpisany .................................................................................................................................. zam. ......................................................................................... legitymujący się dowodem osobistym nr.................................... wydanym przez............................................................................................... świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego , za fałszywe zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, jako  osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorstwa ...................................................................................... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „ ....................................................................................................................  „

niniejszym oświadczam że jako wykonawca  :

    - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr.19,poz.177, z późn. zm ).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem .

................................................

( podpis składającego oświadczenie )

..............................................................

( miejscowość i  data)

###### Załącznik Nr. 7  do SIW z dnia 03.08.2006r

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno  odcinek II .

Działając w imieniu ......................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych  niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę , stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

......................................................................

/ czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy / .