RRG 341 /  011    / 07

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie :

„ Przebudowa budynku  gospodarczego i adaptacja na mieszkania socjalne w Drobinie przy ul. Tupadzkiej „ .

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w art. 4a  ustawy Prawo zamówień publicznych .( Dz. U. z 2004r ZNr. 19 poz. 177 z  późn. zmianami ).

Z A T W I E R D Z A M :

Drobin dn. 28.05 2007r                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  :

- Informacje o zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Modyfikacja warunków zamówienia

- Oferty wariantowe, częściowe

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

- Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryterium oraz  sposobu oceny ofert .

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy .

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17. Istotne dla stron postanowienia  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego .

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane .

20. Inne postanowienia

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

Miasto  i Gmina Drobin  reprezentowane przez : Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

09 – 210 Drobin ul. Piłsudskiego 12 , pow. płocki woj. mazowieckie

tel. 0 24 / 260 10 41   fax 024 / 260 10 62

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej 60.000 EURO. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.39 -  47 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9  lutego  2004r. nr. 19 , poz. 177 z p. zm. ) ,  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających   spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. Nr. 71 , poz. 645 ) , Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 46 poz. 331

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest :

„ Przebudowa budynku  gospodarczego i adaptacja na mieszkania socjalne w Drobinie przy ul. Tupadzkiej „ .

Zakres objęty zamówieniem :

Przebudowa budynku gospodarczego o następujących parametrach technicznych :

- powierzchnia zabudowy   -  278,36 m2

-  powierzchnia użytkowa  - 211,61 m2

-  kubatura  - 971,03 m3 .

Planowany zakres prac :

-/ roboty branży budowlanej

-/ roboty  branży instalacyjnej – instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna .

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa zatwierdzona dokumentacja projektowa  poszczególnych branż ,  przedmiary robót , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji oraz pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń  itp.

CPV .45211341 – 1 mieszkania .

4. MODYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .

O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia .

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi .

5. OFERTY  WARIANTOWE , CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania rozwiązań alternatywnych

6. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Pożądany do – 30 października 2007r

7.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

którzy  spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 pkt. 1 – 4 prawa zamówień publicznych .

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności . Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia  . Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności .Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej .Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace .

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy.

Przedłożą kosztorysy ofertowe  , wykonane na podstawie dostarczonych   kosztorysów nakładczych  zgodnie z      obowiązującymi  przepisami .

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych                do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8.OŚWIADCZENIA  I DOKUMENTY  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu potwierdzenia, że:

1.Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

b/. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

c/. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d/. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

e/ . Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne względnie zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.a, 1.c , 1.d, 1.e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 1.b, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, względnie organem administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu każdorazowo, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu, co najmniej 1 wykonanej i  zakończonej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania. Wartość robót budowlanych stanowiących zakończone zadanie, nie może być mniejsza niż 100.000,00    zł. brutto.

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający miejsce, termin, wartość i zakres wykonanych robót  oraz , że robota budowlana  została zakończona i  wykonana należycie.

3.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda załączenia do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto niezbędnymi dokumentami, które muszą złożyć podmioty występujące w niniejszym postępowaniu są:

a/. Oświadczenie informujące, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy z podmiotów występujących wspólnie.

b/. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa spółki regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie zawierająca co najmniej :

-  oznaczenie stron umowy,

-  określenie celu gospodarczego powstania podmiotu występującego wspólnie, który musi obejmować całość   przedmiotu zamówienia,

-   czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że podmiot występujący wspólnie musi być powołany najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,

- sposób reprezentacji podmiotu występującego wspólnie musi być potwierdzony załączonym do umowy pełnomocnictwem, o którym mowa poniżej,

-  oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji niniejszego zamówienia w przypadku wyboru oferty podmiotu występującego wspólnie,

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec zamawiającego podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie, obejmującej okres realizacji niniejszego zamówienia oraz okresy udzielonych przez podmioty wchodzące w skład podmiotu występującego wspólnie gwarancji i rękojmi,

- oświadczenie o dokonywaniu zmian w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie tylko za zgodą zamawiającego.

- pełnomocnictwo udzielone jednemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie o udzielenie zamówienia do reprezentacji w niniejszym postępowaniu, podpisania oferty i umowy oraz składania innych oświadczeń w toku postępowania i po jego zakończeniu, udzielonego przez wszystkich uprawnionych przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w myśl ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. 2004r. Nr 253, poz.2532/.

- zakres dostaw objętych niniejszym zamówieniem realizowanych przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie o udzielenie zamówienia

c/. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru załączonego do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym .  .

d/. Zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy .

9.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO    Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ                                       I DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPORAWNIONYCH                      DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów ,w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający   i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostaną przekazane za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi     na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  postępowania. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami   są :  Maria Stempska, Elżbieta Grączeska  w dniach pracy urzędu w godz. pomiędzy 9,00–13,00.

##### 10.TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oznaczonego na dzień składania ofert. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. .W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami  i wymaganymi dokumentami.

Wszystkie strony oferty muszą być  kolejno ponumerowane.  Oferta musi być  przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny  ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy , zgodnie z art. 65 & 2 k.c. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do  oferty. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub    posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na  wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą„ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Oferta powinna być zamieszczona w dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego :  URZĄD MIASTA  I  GMINY W DROBINIE i oznaczyć : OFERTA NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  NA  MIESZKALNY . NIE OTWIERAĆ PRZED 27.06.2007r r. godz.. Na kopercie wewnętrznej w której znajduje się oferta winna być podana nazwa wykonawcy z pełnym adresem. Każda  koperta odpowiednio zaklejona – zabezpieczona. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta  z dopiskiem: „ZMIANA”.     Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

##### 12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie ul. Piłsudskiego, w terminie do dnia 27. 06.2007r. do godz. 10.00.     Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.    Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.. 06.2007r. o godz. 10.30 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12.   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu   informacje, które  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

13.OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN.  Podstawą ustalenia ceny są kosztorysy ofertowe, które muszą być sporządzone zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Ostateczna cena oferty, winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą podlegały zmianom.

Wszelkie zabezpieczenia, wydzielenie terenu budowy, pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp. ) oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy .  W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak : upust, wszelkie dodatki  za  utrudnienia, czynne obiekty itp.

14.OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I SPOSOBU OCENY OFERT

## Kryterium : cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma  ilość punktów -  100  . Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

15.INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi:

-/ wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

-/ wykonawców których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne   i prawne

-/  wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści w/w informacje  na  tablicy ogłoszeń.

Po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi UZP.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie  o terminie i miejscu podpisania umowy , ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione               w pieniądzu, a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe  oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy.

W przypadku gdy okaże się, że wykonawca , którego oferta została wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zwarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służyło będzie także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt., 4 lit . b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158, z późn .zm.)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Drobin  w Drobinie.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W trakcie realizacji umowy. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia . Zamawiający ustala zabezpieczenie w  wysokości  5 % ceny całkowitej  netto podanej w ofercie.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dniu od dnia wykonania zamówienia  i uznania za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota z tytułu  rękojmi lub gwarancji  zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

18.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy , zgodnie z ustaleniami podanymi w  dziale VI środki ochrony prawnej – ustawy prawo zamówień publicznych .

19.INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  ZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ  OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje  możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia  do wysokości 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

20.INNE  POSTANOWIENIA :

Modyfikacja warunków zamówienia :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.   Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

W toku badania i oceny zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty .  Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w  art. 88 Prawa zamówień     publicznych. Oferta Wykonawcy który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu . Jeżeli oferta zamawiającemu wyda się rażąco niska Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ,zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny .   Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Oferty, oświadczenia, zawiadomienia , wnioski , inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu  postępowania. Protokół wraz  z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania .

Przewodniczący  Komisji Przetargowej udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie (0,20zł za  1 stronę), Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –  urzędowania .Czynność przeglądania  dokumentów następuje      w obecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

Postanowienia w sprawie dokumentów  zastrzeżonych  :

Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych , które to należy  wyszczególnić na druku formularza  „Zastrzeżenie  nie udostępniania .....  „ . Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne ( zastrzeżone ) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą : Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( Dz. U. z 2003r Nr. 153 , poz. 1503 z późn. zm. ) i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały .

21.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1 . Wzór „ OFERTA „

Numer 2. Wzór „ Umowa na wykonanie robót  „

Numer 3. Wzór „ Potencjał kadrowy „

Numer 4 . Wzór „ Doświadczenie zawodowe „

Numer 5 .Wzór „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  „

Numer 6. Wzór „Zastrzeżenie nie udostępniania  informacji ....

Numer 7 – Przedmiary robót

Numer 8 –  Dokumentacja projektowa

Numer 9 – Specyfikacja techniczna    wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.05. 2007r

# O  F  E  R  T  A

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

e- mail …………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. ................... poz. .............................. z dnia ...............................  zobowiązujemy się wykonać zadania pod nazwą :”  Remont i przebudowa budynku gospodarczego na mieszkalny w Drobinie przy ul. Tupadzkiej „ .

cena netto.............................................................................................................zł

słownie: ...............................................................................................................zł.

podatek VAT……................................................................................................zł

cena brutto............................................................................................................zł

słownie: ................................................................................................................zł.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

Oświadczamy, że wymieniona powyżej kwota zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przez nas  specyfikacją oraz wizją w terenie .

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy samodzielnie (*)

- Następujący zakres prac zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: ( *)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- otrzymaliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty

- akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą.

Pod groźbą  odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty  opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami  zawartymi  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

| Nazwa załącznika | Nr strony oferty |
| --- | --- |
| Kosztorys ofertowy branży budowlanej |  |
| Kosztorys ofertowy branży instalacyjnej –instalacja wodociągowa |  |
| Kosztorys ofertowy branży instalacyjnej – instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| Kosztorys ofertowy branży instalacyjnej – instalacja elektryczna |  |
| Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS |  |
| Informacja / informacje / z Krajowego Rejestru Karnego |  |
| Polisa lub inny dokument ubezpieczenia |  |
| Zaakceptowany i parafowany wzór umowy |  |
| Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa( * ) |  |
| Doświadczenie zawodowe |  |
| Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych |  |
| Wykaz członków konsorcjum ( * ) |  |
| Umowa spółki regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( * ) |  |

Łączna ilość zapisanych stron w ofercie : ...........................

Data : .............................

..............................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie                                       uprawniającym do występowania w  obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo

( *  ) niepotrzebne skreślić lub wypełnić

Załącznik Nr 2

do SIWZ z dn28.07.2007 r.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu w ...................... w ..........................................

pomiędzy: Miastem i Gminą Drobin zwanym dalej „ Zamawiającym „ reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Sławomira Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Drobin P. Marii Jeżewskiej

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji : Remont i przebudowa budynku gospodarczego na mieszkalny w Drobinie przy Ul. Tupadzkiej ,według decyzji  nr. 593/07 z dnia 11.05.2007 r. AB.7351-551/07 Starosty Płockiego   oraz koszty z tytułu napraw urządzeń  itp.

1.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w	SIWZ ( załącznik nr1 do umowy ),złożonej ofercie (Załącznik nr 2 do umowy),- dokumentacji projektowej.

1.3. Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym na podstawie przedmiaru  robót, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

2.1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

2.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1., Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

2.3. Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

3.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

3.2.Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie: .....................................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  : ...........................................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

3.4.Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, terenu budowy    w terminie do dnia  ............................ r.

3.5.Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania  przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

3.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi ,obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia , zasadami sztuki budowlanej.

3.7.Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

3.8.Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

3.9.Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

3.10.Wykonawca zobowiązuje się do informowania     pisemnie Inwestora  za pośrednictwem inspektora  nadzoru inwestorskiego

– o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie   planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

3.11.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb  terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

-  poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

-  wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

3.12.Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, , urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

3.13.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

3.14.Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

3.15.Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

-ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości          wartości przedmiotu zamówienia  ,

-ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub   niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości  3 % wartości przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami    Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; w wysokości  10 % przedmiotu zamówienia  .

3.16.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

3.17.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

3.18.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

3.19.Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które   bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 4

TERMINY

4. 1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu .........07.2007.r. Termin zakończenia prac  budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30. 10.   2007 r .

4.2.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.3.Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

4.4.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 5

ODBIORY I PROCEDURA

  - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- p rotokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

5.2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

5.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

5.5.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad , jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 6

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

6.1.Wykonawca zobowiązuje się do	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

ARTYKUŁ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

7.1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

7.2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.3. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

7.4. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

8.1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 9

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9. 1. Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

–	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

–	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

–	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

–	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

9.2. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 5%  wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

10.2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

10.3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

10.4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 11

WYNAGRODZENIE

11.1Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ................................................................................. .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu

11.2Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru.

12.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

w ciągu  30 dni  licząc od daty otrzymania przez  Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.4.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 12

ZMIANY UMOWY

12.1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 13

ODSTĄPIENIE

13.1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

13.2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

13.3.	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

13.4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

13.6. Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

13.7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

13.8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 14

ZAWIADOMIENIA

14.1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

14.2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

15.1. Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa . Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc od dnia odbioru końcowego . Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy . W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

15.2 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

15.3. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

15.4..W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , Kodeksu postępowania cywilnego ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

15.5.	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

15.6.	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

15.7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                 ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy                              reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 28.05.2007r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ,  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami  ( kierownik budowy ) ,

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr. uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam , że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

............................ dnia ......................................

.........................................................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 4

do SIWZ z dn.28.05. 2007r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania . Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 100.000 zł , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia .

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia ( zgodnie z zawartą umową ). | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr. 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.05. 2007r.

/ pieczęć adresowa oferenta /

Data ……………………….

## O Ś W I A  D C Z  E N  I  E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

...................................................................................................................................................   ,

ja / imię i nazwisko/ ...................................................................................................................

zamieszkały..................................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy/ ..........................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy     Prawo zamówień publicznych , że :

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności  lub  czynności   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadamy  niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia .

- Nie podlegamy  wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy-   Prawo zamówień publicznych  , który mówi, iż:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)   Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

................................................................

podpisy osób wskazanych  w dokumencie uprawniającym

do występowania w  obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo .

###### Załącznik Nr. 6 do SIW z dnia 28.05. 2007 r

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

„ ................ „

Działając w imieniu ......................................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych  niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę , stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

......................................................................

/ czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy / .

Załącznik  nr 7 do specyfikacji istotnych      warunków zamówienia z dnia  28.05. 2007r .

PRZEDMIARY  ROBÓT

- Branża Budowlana

- Branża  elektryczna

- Branża instalacyjna – kanalizacyjna

- Branża instalacyjna - wodociągowa

( w oddzielnym pliku )

Załącznik  nr 8  do specyfikacji istotnych      warunków zamówienia z dnia 28.05.2007r

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

- Projekt budowlany „Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na mieszkania socjalne „  –  branża  budowlana .

- Projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej – „ Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na mieszkania socjalne  „ .

- Projekt budowlany „Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na mieszkania socjalne – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna „ – branża instalacyjna .

- Projekt budowlany „Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na mieszkania socjalne – wewnętrzna instalacja  wodociągowa – branża instalacyjna .

( w oddzielnym pliku )

Załącznik nr. 9 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia z dnia 28.05.2007r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji  wodociągowej .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie prac budowlanych .

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych .

Pracownia  Projektowo -  kosztorysowa

09 – 200  SIERPC

ul. Jana  Pawła  II  14 / 19, tel. O 24- 275 – 20- 73, kom.  601 69 31 40

EGZEMPLARZ NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI

SANITARNYCH

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA  BDYNKU  GOSPODARCZEGO    NA  MIESZKANIA  SOCJALNE

INWESTOR: 		URZĄD MIASTA  I  GMINY  W  DROBINIE

ul. PIŁSUDSKIEGO  12

ZAKRES ROBÓT:         INSTALACJA  SANITARNA - WEWNĘTRZNA

OPRACOWAŁ:   	mgr inż. Andrzej  Marcinkowski

upr.  bud. 57/93

Kwiecień 2007 r.

###### Dane ogólne

Podczas wykonawstwa robót budowlanych należy przestrzegać Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.U. nr 47 poz.401 )

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

###### Urządzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziału energii na budowie winny być wykonane i utrzymane przez dział energetyczny w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia pożarowego i wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Rozdzielnice winny być ustawione w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.

Na etapie wykonywania instalacji elektrycznych

###### Roboty ziemne i układnie  kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne winny być wykonywane na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót w sąsiedztwie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych , ciepłowniczych określa kierownik budowy.

Wykopy wykonywane na głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej niż 2m można wykonywać bez umocnień, jeśli pozwalają na to wyniki badań gruntowych i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

W innych przypadkach należy zastosować szalowanie ażurowe przy gruntach spoistych lub pełne przy gruntach sypkich.

Wykopy do 1 m można wykonywać bez umocnień, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Przy wykopach bez szalowania należy każdorazowo sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy oraz zabezpieczyć odpływ wody gruntowej i opadowej od wykopu. Jeśli wykop jest głębszy niż 1m należy wykonać do niego zejście. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20m.

Składowanie urobku, materiałów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane.

Przy wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób między koparką a ścianą wykopu nawet w czasie postoju jest zabronione.

W budowie przewodów kanalizacyjnych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.

Układkę przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5o C.

Układka przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej.

Rury łączyć między sobą w kielichach z zastosowaniem uszczelek wargowych.

Do zabezpieczeń  stanowisk pracy na wysokości , przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne , siatki bezpieczeństwa.

Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20% , jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

###### Roboty ziemne i układanie kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne winny być wykonywane na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót w sąsiedztwie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych , ciepłowniczych określa kierownik budowy.

Wykopy wykonywane na głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej niż 2m można wykonywać bez umocnień, jeśli pozwalają na to wyniki badań gruntowych i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

W innych przypadkach należy zastosować szalowanie ażurowe przy gruntach spoistych lub pełne przy gruntach sypkich.

Wykopy do 1 m można wykonywać bez umocnień, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Przy wykopach bez szalowania należy każdorazowo sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy oraz zabezpieczyć odpływ wody gruntowej i opadowej od wykopu. Jeśli wykop jest głębszy niż 1m należy wykonać do niego zejście. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20m.

Składowanie urobku, materiałów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane.

Przy wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób między koparką a ścianą wykopu nawet w czasie postoju jest zabronione.

W budowie przewodów kanalizacyjnych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.

Układanie  przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5o C.

Układanie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej.

Rury łączyć między sobą w kielichach z zastosowaniem uszczelek wargowych.

###### Roboty instalacyjne wewnętrzne

Miejsca wykonywania robót instalacyjnych winny być prawidłowo oświetlone światłem naturalnym

lub sztucznym oraz winny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.

Obszary montażu należy wygrodzić i oznakować  w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach.

Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Maszyny oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

###### Roboty instalacyjne wewnętrzne

Miejsca wykonywania robót instalacyjnych winny być prawidłowo oświetlone światłem naturalnym

lub sztucznym oraz winny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.

Obszary montażu należy wygrodzić i oznakować  w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach.

Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Maszyny oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Pracownia  Projektowo -  kosztorysowa

09 – 200  SIERPC

ul. Jana  Pawła  II  14 / 19, tel. O 24- 275 – 20- 73, kom.  601 69 31 40

EGZEMPLARZ NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI

WODOCIĄGOWEJ

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA  BDYNKU  GOSPODARCZEGO    NA  MIESZKANIA  SOCJALNE

INWESTOR: 		URZĄD MIASTA  I  GMINY  W  DROBINIE

ul. PIŁSUDSKIEGO  12

ZAKRES ROBÓT:         INSTALACJA  WODOCIĄGOWA - WEWNĘTRZNA

OPRACOWAŁ:   	mgr inż. Andrzej  Marcinkowski

upr.  bud. 57/93

Kwiecień 2007 r.

###### Dane ogólne

Podczas wykonawstwa robót budowlanych należy przestrzegać Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r ( Dz.U. nr 47 poz.401 )

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

###### Urządzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziału energii na budowie winny być wykonane i utrzymane przez dział energetyczny w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia pożarowego i wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Rozdzielnice winny być ustawione w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.

Na etapie wykonywania instalacji elektrycznych

###### Roboty  -   układnie  instalacji  wodociągowej

Roboty  winny być wykonywane na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót w sąsiedztwie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych , ciepłowniczych określa kierownik budowy.

W budowie przewodów  wodociągowych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.

Układanie przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5o C.

Układanie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury posadzi w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej.   Rury  PE  o  małych  średnicach  łączone są  ze  sobą  za  pomocą  elektrozłączek  lub  połączeń  kształtkami  zaciskowymi  np.  typu  ISO

firmy  HAWLE.  Wykonanie  połączeń  zgrzewanych  za  pomocą   elektrozłączki  polega  na  oczyszczeniu  i  wyrównaniu  końców  rur łączonych,  zamontowaniu  elektrozłączki  i  doprowadzeniu  do  niej  odpowiedniego  napięcia  w  określonym  przez  automat  czasie.Prawidłowo  wykonane  zgrzewanie  daje  połączenie  o  wytrzymałości równej  lub  wyższej  od  wytrzymałości  materiału  rury.   Wykonana  instalacja wodociągową  z   przyłączem   wodociągowym   nie  może  być podawana   żadnym  naprężeniom  w  ciągu  minimum  2  godzin.

Do zabezpieczeń  stanowisk pracy na wysokości , przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne , siatki bezpieczeństwa.

Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20% , jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

###### Roboty -  układanie instalacji  wodociągowej

Roboty ziemne winny być wykonywane na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót w sąsiedztwie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych , ciepłowniczych określa kierownik budowy.

Wykopy do 1 m można wykonywać bez umocnień, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Przy wykopach bez szalowania należy każdorazowo sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy oraz zabezpieczyć odpływ wody gruntowej i opadowej od wykopu. Jeśli wykop jest głębszy niż 1m należy wykonać do niego zejście. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20m.

Składowanie urobku, materiałów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane.

W budowie przewodów wodociągowych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.

Układanie  przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5o C.

Układanie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury posadzki w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej.

Rury łączyć między sobą w kielichach z zastosowaniem uszczelek wargowych.

###### Roboty instalacyjne wewnętrzne

Miejsca wykonywania robót instalacyjnych winny być prawidłowo oświetlone światłem naturalnym

lub sztucznym oraz winny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.

Obszary montażu należy wygrodzić i oznakować  w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach.

Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Maszyny oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

###### Roboty instalacyjne wewnętrzne

Miejsca wykonywania robót instalacyjnych winny być prawidłowo oświetlone światłem naturalnym

lub sztucznym oraz winny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.

Obszary montażu należy wygrodzić i oznakować  w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb,

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach.

Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Maszyny oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Pracownia  Projektowo -  kosztorysowa

09 – 200  SIERPC

ul. Jana  Pawła  II  14 / 19, tel. O 24- 275 – 20- 73, kom.  601 69 31 40

EGZEMPLARZ NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE PRAC

BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA  BDYNKU  GOSPODARCZEGO    NA  MIESZKANIA  SOCJALNE

INWESTOR: 		URZĄD MIASTA  I  GMINY  W  DROBINIE

ul. PIŁSUDSKIEGO  12

ZAKRES ROBÓT:         REMONTOWO - BUDOWLANE

OPRACOWAŁ:   	mgr inż. Andrzej  Marcinkowski

upr.  bud. 74/84

Kwiecień 2007 r.

- Podstawa  wykonania  opracowania

- - Art.  21a  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r -  Prawo  Budowlane

(  Dz.  U.  z  2000 r  Nr  106,  poz.  1126,  z  póżn.  zm.  Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.  U.  z  2000 r

Nr  109,  poz.  1157  i  Nr  120,  poz.  1268,  z  2001 r  Nr  5,  poz.  42,  Nr  42,  Nr  100,  poz.  1085.  Nr  110,  poz.  1190,  Nr  676  oraz  z  2003 r  Nr  80,

poz  80,  poz.  718

- -  Przepisy  bhp  branżowe.

- -  Warunki  techniczne  i  odbioru  robót  budowlanych  i  instalacyjnych.

- Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa

i  ochrony  zdrowia  w  związku  ze  specyfiką  projektowanego  obiektu  budowlanego,  która  stanowi  wytyczną  do  opracowania  przez  kierownika  budowy,  przed  rozpoczęciem  robót,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniającą  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych  /  poz.  Ia - pkt Nr 8 /.

- Zakres  robót  i  kolejność  realizacji  obiektu

W  zakres  robót  wchodzi :

ADAPTACJA  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  NA  MIESZKANIA  SOCJALNE

- Wykaz  istniejących  obiektów

Na  terenie  działki   nie  występuje   żadna  zabudowa  .

- Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia

ADAPTACJA  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  NA  MIESZKANIA  SOCJALNE

- Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych :

- wykopy  oznakować  i  zabezpieczyć  prze  osuwaniem

- roboty  budowlane  powyżej  3  m  prowadzić  z  rusztowania

- do  wykonywania  stropu  używać  sprzętu  zmechanizowanego z  zachowanie  bezpiecznej  odległości  od  istniejących  urządzeń elektroenergetycznych

- maszyny  budowlane  o  napędzie  elektrycznym  muszą  być  podłączone  do  uziemienia

- teren  budowy  ogrodzić  i  oznakować  tablicami  informacyjnymi

- załoga  powinna  posiadać  przeszkolenie  na  stanowisku  pracy  pod  względem  bhp  na  budowie

- zatrudnieni  pracownicy  powinni  posiadać  przeszkolenie  bhp.

- Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikających  z  wykonywania  robót  budowlanych :

- przy  pracy  dźwigu  i  podnośnika  wydzielić  strefy  bezpieczeństwa

- prace  prowadzić  przy  dziennym  oświetleniu

- nie  prowadzić  żadnych  prac  budowlanych  w  strefie  wykonywania  prac  sprzętem  mechanicznym

- prace  winny  być  nadzorowane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane

- Zakres  przepisów  bhp  mających  zastosowanie  przy  robotach  budowlano - instalacyjnych  na  projektowanej  budowie.

- Na  projektowanej  budowie  należy  stosować  się  do  przepisów  związanych  z  obsługą urządzeń  budowlanych  takich  jak :

- elektronarzędzia,

- spawanie  gazowe  i  łukiem  elektrycznym,

- betoniarki  do  250  l,

- dźwigi  samojezdne  do  15  ton  udźwigu,

- rusztowania  " warszawskie " lub  inne  przestawne  inwentaryzowane,

- maszyny  do  obróbki  drewna  /  piły  tarczowe,  strugi /,

- maszyny  do  obróbki  stali  /  szlifierki,  giętarki,  nożyce  /,

- podajniki  taśmociągowe.

- Wykaz  przepisów  bhp  dotyczących  prowadzenia  prac  budowlano - montażowo - instalacyjnych  i  przepisów  związanych.

- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano - montażowych

i  rozbiórkowych.

- Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  20  marca  1954  r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  obsłudze  żurawi.

- Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  10  lutego  1977 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  drogowych   i  mostowych

Należy  stosować  się  do  przepisów :

1.  Tekst  podstawowego  aktu  bhp  na  budowie  tj.  "  Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28.03.1972 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót budowlano - montażowych  i  rozbiórkowych.

Usługi Elektryczne LUMEN – inż.Franciszek Chojnacki

09 – 200 Sierpc		ul. Wiosny Ludów 28

tel. (024) 275-64-60	kom. 693-72-62-01	e-mail: f.chojnacki@wp.pl

* Projektowanie * Pomiary* Ekspertyzy* Nadzory * Doradztwo taryfowe*

EGZ. 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

#### ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

#### NA MIESZKANIA SOCJALNE-

#### Drobin, ul.Tupadzka

Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Drobin

ul. Piłsudskiego 12

ZAKRES ROBÓT:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

# Opracował:

# inż. Franciszek Chojnacki

# upr. proj.114/86,  1/ 97.

EGZEMPLARZ   UZUPEŁNIONY W  AKTY PRAWNE

Maj 2007 rok

# OPIS ROBÓT

  - . Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest instalacja elektryczna- wewnętrzna: gniazd wtykowych i oświetlenia, dzwonkowa, telefoniczna w pomieszczeniach mieszkalnych, adaptowanego na cele mieszkalne budynku gospodarczego oraz instalacja odgromowa całego budynku zlokalizowanego w Drobinie przy ul. Tupadzkiej, (dz.631/7).

  - . Zakres robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich robót elektrycznych: demontażowych -starych instalacji oraz montaż nowych, obejmujących montaż rozdzielni pomiarowej, rozdzielnic bezpiecznikowych w mieszkaniach oraz instalacji elektrycznych w sześciu   mieszkaniach.

Należy również, wyprowadzić z rozdzielni pomiarowej linie zasilające do poszczególnych tablic mieszkaniowych, zgodnie z  ideowym schematem rozdzielni pomiarowej.

Niezależnie od wyżej określonego zakresu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem .

  - Dokumentacja przetargowa.

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty : rysunki (Projekt Techniczny część Instalacje elektryczne), przedmiary robót.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robót, jest zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji. W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma obowiązek skontaktowania się z Generalnym Projektantem, który jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia zmian.

Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się.

W przypadku niezgodności między tymi dokumentami, oferent zobowiązany jest wyjaśnić właściwą interpretację z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, żadne reklamacje dotyczące dodatkowego wynagrodzenia związanego z ewentualnymi rozbieżnościami nie będą   uwzględnione.

  - Obowiązki wykonawcy.

1.4.1. Zobowiązanie rezultatu.

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urządzeń  elektrycznych   ujętych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych,   po  zakończeniu budowy wszystkich instalacji   elektrycznych i  ochronnych.

1.4.2. Różne zobowiązania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego rysunku   lub   dokumentu,   o   zauważonych   przez  siebie  oczywistych pomyłkach lub przeoczeniach,

- przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych).

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przestrzeganie uzgodnień jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i ppoż oraz stosowania materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000,   PN-IEC 60364-6-61:2000  dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych , Wykonawca robot elektrycznych , winien  dołożyć wszelkiej staranności aby wykonane instalacje elektryczne były bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzględnie podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych , obudowy opraw oświetleniowych. W instalacjach wewnętrznych nie można łączyć przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachować właściwą kolorystykę  żył; PE –żółtozielona, przewodu N - niebieska.

Po prowadzenie do obiektu takich mediów jak :woda, centralne ogrzewanie należy

również wewnątrz budynku należy zapewnić pełna ekwipotencjalizację, poprzez główne połączenia wyrównawcze elementów ciągów wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jeżeli zostały wykonane z materiałów przewodzących i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przebywających tam ludzi. Połączeniami tymi należy objąć barierki , drabinki, pomosty, obudowy rozdzielnic oraz układów pompowych i metalowych części instalacji nawiewu. Połączenia wyrównawcze główne z bednarką uziemiającą wykonać przewodem LYg 25 mm2  w rurze PCV Φ18 lub w korytkach kablowych. Połączenia lokalne wyrównawcze brodzików z zaciskiem PE wyprowadzonym na tablicach bezpiecznikowych wykonać przewodem giętkim typu  LYg- żo  4  mm2  układanym  w rurze PCV Φ 16 pod tynkiem.

Z uwagi na specyfikę obiektu , należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykonać zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 .

Wykonawca winien  również przestrzegać następujących postanowień;

Każda instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia , czy zostały spełnione wymagania powyższej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych urządzeń.

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną , kompetentną  posiadająca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły i przekazać je użytkownikowi.

1.4.3. Zobowiązania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po odbiorze instalacji  wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli uszkodzenie jest następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych gwarancją producenta.

Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak również materiałów zużywalnych ( żródła światła, zapłonniki), napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.

Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzględniono kosztów budowy doprowadzenia energii elektrycznej na budowę.

Wielkość kosztów oraz sposób doprowadzenia energii elektrycznej ujęty zostanie przez inwestora na etapie budowy.

2.3 Koordynacja robót.

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie instalacji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji elektrycznych  podczas całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych.

2.4 Rysunki wykonawcze i montażowe-obliczenia.

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi następujące dokumenty:

-  wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoły pomiarów instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porażeniowej, pomiary izolacji przewodów i kabli, pomiarów i badań połączeń wyrównawczych, badań wyłączników różnicowo-prądowych, natężenia oświetlenia , protokoły badań instalacji odgromowej, protokół wyłączenia awaryjnego zasilania, protokół badania oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą- wszystko  w 3 egzemplarzach.,

Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy oświetleniowe oraz na  pozostałe elementy instalacji elektrycznej.

- ogólny schemat instalacji elektrycznej foliowany i wywieszony rozdzielni pomiarowej niskiego napięcia.

2.5 Oznaczenia wyposażenia.

Wszystkie rozdzielnie elektryczne należy  oznaczyć numerem umieszczonym na wykonanym uprzednio ogólnym schemacie instalacji  elektrycznej.

2.6. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych.

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych.

Po zakończeniu montażu, wykona próby i pomiary ochronne wymienionych instalacji elektrycznych i informatycznych oraz pozostałych instalacji ujętych w projekcie instalacji elektrycznych.  Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność.

Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku przeprowadzenia niewłaściwego rozruchu, będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany na swój koszt wszystkich uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia usterek  związanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań Wykonawcy.

2.7. Ogólne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych bednarki uziemiającej oraz przy wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia fundamentów, sprawdzenie zostanie wykonane  przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczyć ono będzie:

- sprawdzenia wykonania połączeń spawanych oraz właściwego zabezpieczenia przed korozją połączeń , zgodności rozmieszczenia punktów kontroli uziemienia ,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z   przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

2.8. Próby instalacji.

- instalacja zasilającej

Wykonać próby zdalnego wyłączenia rozdzielni głównej wyłącznikiem p.poż zasilenia urządzeń elektrycznych obiektu ,

- instalacja oświetleniowa .

Po wyłączeniu zasilania sprawdzić natężenie oświetlenia oraz czas załączenia oświetlenia po wyłączeniu napięcia głównym wyłącznikiem prądu,

- instalacje telefoniczną.

2.9. Odbiór instalacji.

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje odbiorcze w obiektach budowlanych – sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji.

Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu , że wszystkie zastrzeżenia sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie w energie elektryczną

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z przyłącza napowietrznego, które wykona ZE Płock. Montaż skrzynki pomiarowej również wykonuje ZE Płock.

3.2.Instalacja telefoniczna .

W budynku ze skrzynki telefonicznej ST zgodnie ze schematem rozprowadzić instalację telefoniczną.

4. Uwagi końcowe .

- wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania.

- po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- protokoły przekazać Inwestorowi.

- rozdzielnice elektryczne dla potrzeb technologicznych i technicznych sali, zabudowane  zostaną przez wykonawców - branżystów na etapie realizacji poszczególnych instalacji: nawiewu, technologii wody itp.

- roboty elektryczne oraz  instalacji odgromowej wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych . Roboty instalacyjne : instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.

Wykaz aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;  Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

Wykaz norm  prawnych:

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych Wyd. IV. Instytut Energetyki Warszawa 1997.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma wieloarkuszowa)

- PN-IEC 60364 Instalacje oświetleniowe

- PN-84/E-0233 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

- PN-86/E05003/01.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania ogólne.

- PN-86/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

- PN-92/E05003/02.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

- Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997.

- PN-IEC 60364 – 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364–4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364–6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.