Załącznik

do Uchwały Nr 230/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 16 marca 2006 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1.	Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Drobin

2.	Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a)	„Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.),

b)	„Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

-	umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

-	umowa o zapatrzenie w wodę,

-	umowa o odprowadzanie ścieków,

c)	„Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o
przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b).

d)	„Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.
1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w  zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§2

1.	Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków udzielone decyzją Burmistrza z dnia 20.12.2002, znak RRG 7033/2/2002

2.	Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania

ścieków

§4

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§5

1.   Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2.	Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z
2004r. Nr 109 poz. 1156).

3.	Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

4.	Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§6

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

.      §7

1.	Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do
sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2.	Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i
osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie
wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3.	Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy
budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające  ustalenie
należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych
Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

4.	Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3
Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.

5.	W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia
postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

6.	Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług
odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§8

1.	Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na
czas nieokreślony lub określony.

2.	Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.	Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa
od Umowy.

4.	Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8
ust 1 ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie
Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy
wody lub zamknięcia przyłącza, kanalizacyjnego.

5.	Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§9

1.	Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w
terminie określonym w    warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o
przyłączenie do sieci, a   w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności
zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub
zamknięciu  przyłącza  kanalizacyjnego  następuje  po   złożeniu  przez   Odbiorcę
wniosku o zawarcie Umowy.

2.	Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada
Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3.	Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku
składania przez właściciela / zarządcę* budynku wielolokalowego wniosku o
zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§10

1.	Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług

w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2.	Mogą obowiązywać różne cykle ( okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych
grup Odbiorców usług lub obszaru.

3.	Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§11

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania

ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)	użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość
wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,
powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)	montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na
warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)	użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d)	informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego
ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e)	wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz
pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

f)	zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych
lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§12

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257 ).

§13

1.	Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2.	W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą
taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź

wprowadzoną w  trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§14

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w KONTAKTACH i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie w terminie określonym w art.24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§15

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§16

1.	Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i
odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków
przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą
się o przyłączenie

2.	Kwota należności za przyłączenie ustalana jest przez Przedsiębiorstwo.

3.	Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może
występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która
ma być przyłączona do sieci.

4.	Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

a)	dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b)	adres podłączanej nieruchomości,

c)	rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne),

d)	formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

e)	dane wykonawcy,

f)	datę i podpis wnioskodawcy.

5.	W   uzasadnionych   przypadkach   Przedsiębiorstwo   może   wyrazić   zgodę   na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§17

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a)	dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której
dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b)	aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem
istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urządzeń uzbrojenia terenu.

§18

1.	Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w
terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia złożenia wniosku.  W przypadkach
szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie,
której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2.	Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

3.	Warunki przyłączenia określają:

a)	miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z
instalacjami Odbiorcy,

b)	maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c)	miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania
urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d)	dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e)	termin ważności warunków przyłączenia.

§19

1.	Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po
spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18 a w przypadku
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej
określonych.

2.	Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach
związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez
składającego wniosek o przyłączenie.

Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§20

1.	Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do
rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2.	Określone  w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby  i odbiory
częściowe   oraz   końcowe   są  przeprowadzane   przy   udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.

3.	Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w
protokołach,   których   wzory,   uwzględniając   postanowienia    §    24    ,określa
Przedsiębiorstwo.

§21

1.	Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru
technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie
umowie o przyłączenie.

2.	Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a/ datę odbioru,

b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie, f/ podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych

§22

1.	Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku
wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków
technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2.	Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało
wykonane   bez   uzyskania   warunków   technicznych   bądź   zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.	Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latach
wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.

4.	Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.

§23

1.	W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu
cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2.	W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej
Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz
odpowiedzialności -jest granica nieruchomości gruntowej.

3.	Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność
Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w
przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej
Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od
strony budynku.

4.	W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi
dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce
połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§24

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§25

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§26

1.	W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo
powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego
lokalizacji i warunkach korzystania.

2.	Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na
podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§27

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział VIII

Obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków

§28

Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy w szczególności:

a)	dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o
odpowiednim    ciśnieniu    w    sieci    wodociągowej    posiadanej    przez
Przedsiębiorstwo,

b)	dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej
przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości
pogorszenia jej jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza
wodociągowego posiadanego przez Odbiorcę usług,

c)	odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie
zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

d)	usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

e)	zainstalowanie i utrzymania wodomierza głównego,

f)	zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez
Odbiorcę usług, na jego koszt,

g)	odpłatne   usuwanie   awarii   przyłączy   Odbiorcy   usług,   w   przypadku powierzenia wykonania takiej usługi Przedsiębiorstwu na podstawie umowy

2.	Odbiorca   winien   zapewnić   niezawodne   działanie   wodomierzy i   urządzeń pomiarowych  poprzez  ich   odpowiednie   zabezpieczanie  przed   uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

3.	Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5  godzin od jej
wystąpienia,   Przedsiębiorstwo  może  usunąć  awarię  we  własnym  zakresie,  a  kosztami obciążyć Odbiorcę.

4.	Odbiorca zobowiązany jest do powierzenia usuwania awarii osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Odbioru dokonuje Przedsiębiorstwo.

5.	Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa
o awarii posiadanych przyłączy.

§29

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a)	Stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

b)	zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§30

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§31

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§32

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§34

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§35

1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w

dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2.	Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach
niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.	Reklamacja powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e/ numer i datę Umowy,

f/ podpis Odbiorcy.

4.	Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz
ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5.	Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w
terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.

6.	Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź
winna zawierać:

a/ nazwę Przedsiębiorstwa, b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji, d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie, e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7.	W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź
na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.	W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o
wyniku   rozpatrzenia,   a   także   o   wysokości   i   formie   wypłaty   przyznanego
odszkodowania lub należności.

9.	Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może
nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§36

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a)	ochotnicze straże pożarne,

b)	państwowa straż pożarna ,

§37

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 38

Uprawnieni do poboru   wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do: a)  powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu

zgłoszenia lub na drugi dzień.

§39

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując

ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone

zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele

wymienione w art. 22 Ustawy.

2.	Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z sieci.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§40.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41.

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk