RRG 341 /  019  / 08

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie :

Budowa boiska  wielofunkcyjnego w Drobinie

. .

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych .( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 )

Z A T W I E R D Z A M :

Drobin dn.13. 11. 2008r                                           Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  :

- Informacje o zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Modyfikacja warunków zamówienia

- Oferty wariantowe, częściowe

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

- Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryterium oraz  sposobu oceny ofert .

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy .

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17. Istotne dla stron postanowienia  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego .

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane .

20. Inne postanowienia

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

Miasto  i Gmina Drobin  reprezentowane przez : Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

09 – 210 Drobin ul. Piłsudskiego 12 , pow. płocki woj. mazowieckie

tel. 0 24 / 260 10 41   fax 024 / 260 10 62

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej 14000  EURO. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.39 -  46 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych .( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655  oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  maja  2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  ( Dz. U. Nr  87 , poz. 605 ) zmiana z dnia  16 października 2008r ( Dz. U. Nr  188 poz. 1155 ) .

-Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr  241 poz. 1763 ).

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest :

„Budowa  boiska wielofunkcyjnego   w Drobinie o wymiarach 21,50 x 44,00 m „

Program użytkowy obiektu :

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano boisko do piłki ręcznej, dwa małe boiska do piłki koszykowej oraz kort tenisowy .

Obiekt w formie płaskich powierzchni pokrytych tworzywami sztucznymi. Jako elementy uzupełniające ogrodzenie ochronne z siatek polipropylenowych .

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa  zatwierdzona  dokumentacja projektowa ,  kosztorys nakładczy robót, specyfikacja techniczna    wykonania i odbioru robót .  Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys nakładczy ma charakter pomocniczy  do  wyceny  przedmiotu zamówienia .

Uwaga : Zamówienie publiczne nie dotyczy boiska do kortu tenisowego  oznaczonego na planie realizacyjnym „  2 „.

CPV .45212221-1 – roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

4. MODYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia .

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi .

5. OFERTY  WARIANTOWE , CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania rozwiązań alternatywnych

6. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Pożądany do – 30.09. 2009r

7.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

którzy  spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 pkt. 1 – 4 prawa zamówień publicznych .

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności . Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności .

Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej .Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace .

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy.

Przedłożą kosztorys ofertowy    , wykonany na podstawie kosztorysu nakładczego .

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8.OŚWIADCZENIA  I DOKUMENTY  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu potwierdzenia, że:

1. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

a/  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

b/. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

c/. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d/. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

e/ . Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne względnie zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.a, 1.c , 1.d, 1.e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 1.b, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, względnie organem administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu każdorazowo, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda załączenia do oferty :

-/  Wykazu, co najmniej 1 wykonanej i  zakończonej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej ,z zakresu boisk sportowych , odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania. Wartość robót budowlanych  stanowiących zakończone zadanie, nie może być mniejsza niż 500.000  zł. brutto.

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający miejsce, termin, wartość i zakres wykonanych robót  oraz , że robota budowlana  została zakończona i  wykonana należycie.

-/   Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca  .

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający że wykonawca dysponuje w/w sprzętem i urządzeniami .

-/   Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia  narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie niezbędnych  do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia , którymi będzie dysponował .

Wymagane jest aby wykonawca dysponował następującym sprzętem i urządzeniami :

- Samochód samowyładowczy min 5 ton

- Koparka przedsiębierna

- Spycharka gąsienicowa min 55 kW

- Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą

- Ciągnik kołowy

- Kocioł produkcyjno – transportowy do asfaltu lanego 1000 dm³

- Samochód dostawczy min 0,9 t

- Walec wibracyjny samojezdny min 13 t

- Walec wibracyjny jednoosiowy min 0.6 t

- Walec statyczny samojezdny

- Wibrator powierzchniowy

-/  Wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności ,

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi  ( kierownik budowy ) ,

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

-/   Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia , jeżeli w wykazie osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wskazał osoby , którymi będzie dysponował .

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda załączenia do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto niezbędnymi dokumentami, które muszą złożyć podmioty występujące w niniejszym postępowaniu są:

a/. Oświadczenie informujące, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy z podmiotów występujących wspólnie.

b/. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa spółki regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie zawierająca co najmniej :

-  oznaczenie stron umowy,

-  określenie celu gospodarczego powstania podmiotu występującego wspólnie, który musi obejmować całość   przedmiotu zamówienia,

-   czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że podmiot występujący wspólnie musi być powołany najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,

- sposób reprezentacji podmiotu występującego wspólnie musi być potwierdzony załączonym do umowy pełnomocnictwem, o którym mowa poniżej,

-  oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji niniejszego zamówienia w przypadku wyboru oferty podmiotu występującego wspólnie,

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec zamawiającego podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie, obejmującej okres realizacji niniejszego zamówienia oraz okresy udzielonych przez podmioty wchodzące w skład podmiotu występującego wspólnie gwarancji i rękojmi,

- oświadczenie o dokonywaniu zmian w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie tylko za zgodą zamawiającego.

- pełnomocnictwo udzielone jednemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie o udzielenie zamówienia do reprezentacji w niniejszym postępowaniu, podpisania oferty i umowy oraz składania innych oświadczeń w toku postępowania i po jego zakończeniu, udzielonego przez wszystkich uprawnionych przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w myśl ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej .

- zakres dostaw objętych niniejszym zamówieniem realizowanych przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie o udzielenie zamówienia

c/. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru załączonego do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym .

d/. Zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy .

9.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ   I DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE OSÓB  UPORAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw  , albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania .

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający   i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostaną przekazane za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi     na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  postępowania. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami   są :  Maria Stempska, Elżbieta Grączeska  w dniach pracy urzędu w godz. pomiędzy 9,00–13,00.

##### 10.TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oznaczonego na dzień składania ofert. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. .W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami  i wymaganymi dokumentami.

Wszystkie strony oferty muszą być  kolejno ponumerowane.  Oferta musi być  przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny  ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy , zgodnie z art. 65 & 2 k.c. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do  oferty. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub    posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na  wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą„ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Oferta powinna być zamieszczona w dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego :  URZĄD MIASTA  I  GMINY W DROBINIE i oznaczyć : OFERTA NA WYKONANIE  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO W DROBINIE„. . NIE OTWIERAĆ PRZED  11.12. 2008r  godz. 10,30. Na kopercie wewnętrznej w której znajduje się oferta winna być podana nazwa wykonawcy z pełnym adresem. Każda  koperta odpowiednio zaklejona – zabezpieczona. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta  z dopiskiem: „ZMIANA”.     Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

##### 12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie ul. Piłsudskiego, w terminie do dnia  11.12. 2008r. do godz. 10.00.     Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.    Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu  11.12. 2008r. o godz. 10.30 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12.   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu   informacje, które  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

13.OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN.  Podstawą ustalenia ceny są kosztorysy ofertowe, które muszą być sporządzone zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Ostateczna cena oferty, winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą podlegały zmianom.

Wszelkie zabezpieczenia, wydzielenie terenu budowy, pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp. ) oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy .  W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak : upust, wszelkie dodatki  za  utrudnienia, czynne obiekty itp.

14.OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I SPOSOBU OCENY OFERT

## Kryterium : cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma  ilość punktów -  100  . Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

15.INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty o :

-/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano orz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównywania złożonych ofert zawierających punktacje przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

-/ wykonawcach  których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne   i prawne

-/wykonawcach  którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie UMiG Drobin.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania oferta, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację, o wyborze oferty przed terminem związania ofertą, a wykonawca a wyraził zgodę na zawarcie umowy  na warunkach określonych w złożonej ofercie .

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie  o terminie i miejscu podpisania umowy .

Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione               w pieniądzu, a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe  oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowy kosztorys  .

W przypadku gdy okaże się, że wykonawca , którego oferta została wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zwarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w portalu internetowym  Urzędu  Zamówień Publicznych .

16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służyło będzie także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Drobin  w Drobinie.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W trakcie realizacji umowy. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia . Zamawiający ustala zabezpieczenie w  wysokości  5 % ceny całkowitej  netto podanej w ofercie.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dniu od dnia wykonania zamówienia  i uznania za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota z tytułu  rękojmi lub gwarancji  zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

18.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy , zgodnie z ustaleniami podanymi w  dziale VI środki ochrony prawnej – ustawy prawo zamówień publicznych .

19.INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje  możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia  do wysokości 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego i  polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień .

20.INNE  POSTANOWIENIA :

Modyfikacja warunków zamówienia :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.   Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

W toku badania i oceny zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty .  Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w  art. 88 Prawa zamówień     publicznych. Oferta Wykonawcy który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu . Jeżeli oferta zamawiającemu wyda się rażąco niska Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ,zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny .   Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Oferty, oświadczenia, zawiadomienia , wnioski , inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu  postępowania. Protokół wraz  z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania .

Przewodniczący  Komisji Przetargowej udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie (0,20zł za  1 stronę), Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –  urzędowania .Czynność przeglądania  dokumentów następuje      w obecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

Postanowienia w sprawie dokumentów  zastrzeżonych  :

Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych , które to należy  wyszczególnić na druku formularza  „Zastrzeżenie  nie udostępniania .....  „ . Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne ( zastrzeżone ) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą : Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały .

21.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1 . Wzór „ OFERTA „

Numer 2.  Wzór „ Umowa na wykonanie robót  „

Numer 3.  Wzór „ Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca  „

Numer 4 . Wzór „ Doświadczenie zawodowe „

Numer 5.  Wzór „ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń „

Numer 6 . Wzór „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  „

Numer 7.  Wzór „Zastrzeżenie nie udostępniania  informacji ....

Numer 8.  Kosztorys nakładczy

Numer 9.  Specyfikacja techniczna    wykonania i odbioru robót

Numer 10.  Projekt zamienny budowy boisk szkolnych . Projekt budowlany budowa boisk szkolnych .

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia

13. 11.2008r  RRG 341/ 019 / 08

# O  F  E  R  T  A

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

e- mail …………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego opublikowanego w Portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych dnia .......................2008r nr. ................. i stronie internetowej zamawiającego zobowiązujemy się wykonać zadania pod nazwą :

„Budowa  boiska wielofunkcyjnego w Drobinie „ .

ogółem :

cena netto.............................................................................................................zł

słownie: ...............................................................................................................zł.

podatek VAT……................................................................................................zł

cena brutto............................................................................................................zł

słownie: ................................................................................................................zł.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

Oświadczamy, że wymieniona powyżej kwota zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przez nas  specyfikacją oraz wizją w terenie .

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy samodzielnie (*)

- Następujący zakres prac zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: ( *)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- otrzymaliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty

- akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą.

Pod groźbą  odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty  opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami  zawartymi  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

| Nazwa załącznika | Nr strony oferty |
| --- | --- |
| Kosztorys ofertowy |  |
| Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS |  |
| Informacja / informacje / z Krajowego Rejestru Karnego |  |
| Polisa lub inny dokument ubezpieczenia |  |
| Zaakceptowany i parafowany wzór umowy |  |
| Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa( * ) |  |
| Doświadczenie zawodowe |  |
| Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca do zrealizowania przedmiotu zamówienia |  |
| Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia ( * ) |  |
| Wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń |  |
| Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( * ) |  |
| Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych |  |
| Wykaz członków konsorcjum ( * ) |  |
| Umowa spółki regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( * ) |  |

Łączna ilość zapisanych stron w ofercie : ...........................

Data : .............................

..............................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie                                       uprawniającym do występowania w  obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo

( *  ) niepotrzebne skreślić lub wypełnić

Załącznik Nr 2

do SIWZ z dnia 13. 11..2008r  RRG 341/ 019 / 08

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu w ...................... w ..........................................

pomiędzy: Miastem i Gminą Drobin zwanym dalej „ Zamawiającym „ reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Sławomira Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Drobin P. Marii Jeżewskiej

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót   budowlanych w ramach inwestycji :  „ Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w Drobinie „  .

według pisma  znak  AB.7352-1078/06  z dnia 08.11.2006r Starosty Płockiego   oraz koszty z tytułu  pełnej obsługi geodezyjnej , napraw urządzeń  itp.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie (Załącznik nr 1 do umowy),- dokumentacji projektowej, SIWZ ( załącznik nr2 do umowy ) .

1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1., Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3. Materiały i części uzyskane z rozbiórki lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

2.Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie: .....................................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  : ...........................................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4.Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, terenu budowy    w terminie do dnia  ............................ r.

5.  Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania  przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi ,obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia , zasadami sztuki budowlanej.

7. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

8.  Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

9 . Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

10.Wykonawca zobowiązuje się do informowania     pisemnie Inwestora  za pośrednictwem inspektora  nadzoru inwestorskiego

– o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót ,

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie   planowanej daty zakończenia robót, oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

11.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb  terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

-  poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

-  wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

12.Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, , urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

14. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

15. Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

-ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości          wartości przedmiotu zamówienia  ,

-ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub   niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości  3 % wartości przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami    Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; w wysokości  10 % przedmiotu zamówienia  .

16.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

17.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

18.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

19.Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które   bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 4

1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu 01.07.2009 r. Termin zakończenia prac  budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30.09. 2009 r .

2.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

4.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 5

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

5.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad , jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 6

Wykonawca zobowiązuje się do	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

ARTYKUŁ 7

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

3. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 8

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 9

1. Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

a)	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

2)Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 10

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 5%  wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 11

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ................................................................................. .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu .

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia  wynagrodzenia , chociażby w czasie umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru.

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

w ciągu  30 dni  licząc od daty otrzymania przez  Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

5.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 13

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

3.	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

6. Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 14

1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ARTYKUŁ 15

1. Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa . Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc od dnia odbioru końcowego . Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy . W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

2 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

3. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4..W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , Kodeksu postępowania cywilnego ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5.	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 4 będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

6.	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                 ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy                              reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 13. 11 .2008r  RRG 341/ 019 /08

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB KTÓRYMI  DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKOANWCA

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności .

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi  ( kierownik budowy ) ,

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

Osoby którymi dysponuje wykonawca  do zrealizowania przedmiotu zamówienia

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień Nr. uprawnień | doświadczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Osoby którymi będzie dysponował wykonawca do zrealizowania przedmiotu zamówienia

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień Nr. uprawnień | doświadczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam , że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

............................ dnia ......................................

.........................................................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 4

do SIWZ z dn.13 11.2008r  RRG 341/ 019 /08

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania . Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000 złbrutto , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym  z zakresu budowy boisk sportowych .

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia ( zgodnie z zawartą umową ). | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr. 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia  13. 11. 2008r

RRG 341/019/08

/ pieczęć adresowa oferenta /

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Wykaz wymagany jest w celu potwierdzenia , że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia .

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający że wykonawca dysponuje niżej wymienionym sprzętem .

Narzędzia i urządzenia którymi dysponuje wykonawca :

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ urządzenia | Ilość | Forma posiadania |
| --- | --- | --- | --- |

Narzędzia i urządzenia którymi będzie dysponował wykonawca :

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ urządzenia | Ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr. 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia  13. 11. 2008r

RRG 341/019/08

/ pieczęć adresowa oferenta /

Data ……………………….

## O Ś W I A  D C Z  E N  I  E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa boiska wielofunkcyjnego  w Drobinie „ ,

ja / imię i nazwisko/ ...................................................................................................................

zamieszkały..................................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy/ ..........................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy     Prawo zamówień publicznych , że :

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności  lub  czynności   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadamy  niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia .

- Nie podlegamy  wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy-   Prawo zamówień publicznych  .

................................................................

podpisy osób wskazanych  w dokumencie uprawniającym

do występowania w  obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo .

###### Załącznik Nr. 7 do SIW z dnia  13.11..2008r  RRG 341/ 019./ 08

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

„„ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie „ ,

Działając w imieniu ......................................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych  niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę , stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

......................................................................

/ czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy / .

Załącznik  nr 8 do specyfikacji istotnych      warunków zamówienia z dnia  13. 11 .2008r  RRG 341/ 019 / 08

KOSZTORYS  NAKŁADCZY

BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO   W  DROBINIE .

( w oddzielnym pliku )

Załącznik  nr 9  do specyfikacji istotnych      warunków zamówienia  z dnia 13. 11.2008r  RRG 341/ 019/ 08

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I

ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

( w oddzielnym pliku )

Załącznik  nr 10  do specyfikacji istotnych      warunków zamówienia

z dnia  .13.11.2008r  RRG 341/ 019 / 08

PROJEKT    ZAMIENNY   BUDOWY   BOISK    SZKOLNYCH

PROJEKT  BUDOWLANY  BUDOWA  BOISK  SZKOLNYCH

( w oddzielnym pliku )