Drobin, 16.marca 2009 r.

R.RG.3412-07/ 09

Modyfikacja SIWZ z dnia 12.03.2009 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,   zamawiający postanawia zmodyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia na zadanie „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi do realizacji w 2009 r.” w następujący sposób:

1. Punkt 3.8. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola – Drobin ul. Przyszłość” modyfikuje się o następujące dane będące przedmiotem nadzoru:

A. Remont i modernizacja istniejącego przedszkola na powierzchni użytkowej około 700 m²

polegający na:

- ułożenie nowej instalacji elektrycznej

- wymiana  instalacji centralnego ogrzewania.

- dobudowa dwóch wiatrołapów o powierzchni  użytkowej każdy  około 12,5 m²

- docieplenie ścian styropianem grubości 14 cm

- ułożenie tynku akrylowego

- docieplenie dachu styropianem grubości 15 cm , pokrycie papą termozgrzewalną

B. Dobudowa sali do zajęć rekreacyjnych o powierzchni użytkowej około  156 m²

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski