OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej do  60 000 euro

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Drobin   90 – 210 Drobin  ul.Piłsudskiego 12  .

tel. /024/  2601062   fax: /024/ 2601441.

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego„

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej, umgdrobin.bip.org.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oleju opałowego lekkiego w temperaturze referencyjnej +150C -  min. 65.000. litrów, max   70.000 litrów – ogółem w skali 3 lat

1) Ilość dostaw będzie uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania  umowy

2) Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego (telefonicznie) Jednorazowa dostawa  przeciętnie po ok. 2.000 litrów

3) Olej opałowy powinien spełniać polskie normy PN-ISO 8754 z 1993 r., PN-ISO 3675 z 1997 r., PN 83/C -04117, PZPN-EN  12185 oraz posiadać następujące parametry:

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- minimalna temperatura zapłonu 560C

- zawartość siarki max 0,20% (m/m)

- temperatura płynięcia max – 200C

- gęstość w temperaturze +150C max 0,86 Mg/m3

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej  dostawie świadectwa jakości na dostarczony        olej opałowy

5) Wspólny słownik zamówień ( CPV ) :

Główny przedmiot : 23 12 21 00-9 – olej opałowy lekki

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat )  w wersji papierowej

w godz. od 730 do 130  lub pocztą

4..Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych  i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – Systematycznie w okresie od września 2006r do kwietnia 2009r.

6. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1)  Spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2)  Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień          publicznych,

3)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji minimum trzech dostaw odpowiadających rodzajem i wartością   stanowiącym przedmiot zamówienia

4)   Posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie         dystrybucji   paliw

5)   Posiadają w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej  środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50% ceny ofertowej

wyliczonej od maksymalnej ilości zamawianego oleju opałowego tj. 70.000. litrów

6)   Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 30 000 zł.

7)   Spełniają pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo  zamówień publicznych i warunki specyfikacji.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg.

formuły   „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych

dokumentach i oświadczeniach.

8.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena brutto oleju opałowego                             -   100 %

9.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego  pok. Nr 105,  piętro I do  dnia 07 września 2006 r.  do godz. 10.00.

10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia :

Barbara Sowińska ,  Joanna Skierkwoska  tel. 024  2601062

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego w sali  posiedzeń piętro I w dniu 07września 2006 r.   O godz. 10,30

13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

RO. 341/2/06

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia :

„ Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin w Drobinie przy ul. Piłsudskeigo 12”

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w Rozporządzeniu wydanym, na podstawie art.11 ust.8 znowelizowanej ustawy Pzp.

Termin składania ofert  -   07.09.2006 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert    -   07.09.2006 r. godz. 10.30.

Zatwierdzam :

Burmistrz  Miasta  i Gminy  Drobin

Zamawiający :

Urząd Miasta i Gminy Drobin
ul. Piłsudskiego 12

tel.  (0 24)  2601062

fax  (024)  2601441
strona internetowa zamawiającego :   umgdrobin.bip.org.pl

Podstawa prawna :

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o  wartości szacunkowej  nie przekraczającej kwoty  60.000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych .

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz. 177, z późn. zm. )

-/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 87 poz. 610  z dnia 24 maja 2006r ) .

-/Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (  Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 )

CZĘŚĆ  A

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej  zlokalizowanej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin  przy ul. Piłsudskiego 12  w Drobinie , w łącznej ilości, w temperaturze referencyjnej +15°C,  min. 65.000 litrów, max 70.000 litrów łącznie w okresie trzech lat ,  a średnio miesięcznie po ok. 2000 litrów .

1) Ilość dostaw będzie  uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy

2)  Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego (telefonicznie). Jednorazowa dostawa przeciętnie po ok. 2.000 litrów.

3)  Olej opałowy powinien spełniać polskie normy PN-ISO 8754 z 1993 r., PN-ISO 3675 z 1997 r., PN 83/C-04117, PZPN-EN 12185 oraz posiadać następujące parametry:

-  wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,

-  minimalna temperatura zapłonu 56 °C,

-  zawartość siarki max 0,20 % (m/m),

-  temperatura płynięcia max - 20 °C,

-  gęstość w temperaturze + 15 °C max 0,86 Mg/m3

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości na dostarczany olej opałowy.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

23122100-9	-	Olej opałowy lekki

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres od września 2006r  do kwietnia 2009r .

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu /telefonicznie/ przez Zamawiającego w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W  postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu.

1) W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1 wymagane jest posiadanie

koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw.

2) W zakresie warunku wskazanego w  ust. 1 pkt. 2 wymagane jest posiadanie

niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji minimum jednej dostawy

odpowiadającej rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez

wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale IV ust.

4 pkt. 1

3). W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt. 3.  wymagane jest posiadanie

środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 70 % ceny

ofertowej, naliczonej od maksymalnej ilośći zamawianego oleju opałowego tj.

70.000 litrów, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności na kwotę minimum 30 000 zł. Ocena spełnienia

warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez

wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale IV ust.5

pkt 1 i 2

4)  W zakresie warunków wskazanych w ust.1 pkt 1 i  4 ocena spełnienia warunków

nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i

oświadczeń      o których mowa w rozdziale IV ust.2.

5)  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na

podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w

specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, przy zastosowaniu formuły:

spełnia/nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w

oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

6) Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24

ust. 4 ustawy

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru załączonego do SIWZ,

  - Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda załączenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

        - koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ,

        - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

        - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2  pkt. 2, 3, 5,  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  ust. 2 pkt  2, 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

potencjał  techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, terminu realizacji oraz nazwy odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy  zostały wykonane należycie – wg wzoru nr. 1 (załącznik do SIWZ)

5. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących

dokumentów:

1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszędnościowo-kredytowej.

Należy dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia

Należy dołączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienia

postępowania ( art.26 ust.3 ustawy).

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawców przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie na żądanie każdej ze stron.

  - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej stronie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie.

  - Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

  - Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści tę informację na tej stronie.

  - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  jest:

Barbara  Sowińska,  Joanna Skierkowska  te. 024 2601062

w godz. od 800 do 1300.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

  - Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta i wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Jeśli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany dołączyć do oferty dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności.

  - Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty.

  - Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

  - Prosi się, by zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a łączna ilość stron wpisana do formularza ofertowego.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:

        - formularz ofertowy,

2)   dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo)

-  oznaczyć jako (załącznik nr 1B jeżeli dotyczy)

3)  oświadczenia, dokumenty i załączniki , wymienione w rozdziale. IV SIWZ

  - Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w 2 zaklejonych, nieprzezroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona: „Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego Nie otwierać do dnia  07 .09.2006 r. do godz. 1030

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi wyżej powinna posiadać nazwę i

adres  Wykonawcy.

  - Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Zmiana”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja):

        - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

        - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

        - W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

        - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

        - Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ, złożone odpowiednio przez każdego partnera konsorcjum oddzielnie lub wspólnie (zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ)

17.  Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu            przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie lub przesłać na

adres :

Urząd Miasta i Gminy  Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12  w terminie do dnia 07  września         2006r.  do godz. 1000 .

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 września 2006r. w siedzibie Zamawiającego –Urząd Gminy  ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski / sala posiedzeń- I piętro/,

o godz. 10 30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust.  4, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Wykonawca przedstawi cenę oferty w formularzu ofertowym. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

  - W cenie oferty należy ująć wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Cena może być tylko jedna

4.   Dla jednolitości oceny ofert, cenę jednostkową brutto należy obliczyć  na podstawie

ceny  podanej na stronie internetowej producenta oleju opałowego, oferowanego

typu , z dnia  04.09.2006 r

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) W przypadku zmiany cen oleju opałowego na rynku, cena może ulec zmianie o kwotę podwyżki lub obniżki ceny zakupu u producenta. Podstawą pierwszej ewentualnej zmiany ceny jest decyzja cenowa producenta załączona do oferty.

5.  Cenę oferty należy dokonać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku..

6.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena oferty						- 100 %

Sposób dokonywania oceny ofert:

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów ( 100 pkt.). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

cena najniższa

x =----------------------------------  x  100

cena oferty badanej

- INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z      Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt umowy jest integralną częścią niniejszej SIWZ, określa warunki i zobowiązania stron

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania          zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza..

  - Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w wybranej ofercie.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

  - Projekt umowy zawierający istotne postanowienia stron zawarto w zał nr. 2 niniejszej SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM  W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Przed upływem terminu do składania ofert - w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

  - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej urzędu.

  - Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  - W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

  - Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania :

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

2) do upływu, terminu o których mowa w art.180 ust.3 ustawy, jeżeli protest

dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

10.  Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia  protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

11. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust.8 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się wyniku wniesienia protestu. Nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

12.  Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenie ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

13.  Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.

14. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

15. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej :

1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych

żądań nie zostało uwzględnione.

16.  O powtórzeniu lub dokonaniu czynności  Zamawiający informuje niezwłocznie

wszystkich Wykonawców.

17.  Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

18.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,

jednocześnie  przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do

Prezesa Urzędu.

19.  Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w

terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w

postępowaniu  odwoławczym.

20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej

do  czasu  otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w

przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się

Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy

wnoszącemu  odwołanie.

21. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą

pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której

przystąpił

22. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończącego

postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM, MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

  - Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

- ZWROT  KOSZTÓW   UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW  PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania – Wykonawców.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów           3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty.

4. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 30 gr.

5. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w

czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Część B - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr. 1 -  Doświadczenie zawodowe.

3. Załącznik nr. 2 - Projekt umowy

Część B

- Druki formularzy –

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca ...................................................

........................................................................

tel/fax..............................................................

# OFERTA

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego  dostawę oleju opałowego lekkiego, którego zakres określono w części A w rozdziale I  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

- netto........................zł./litr (słownie...............................................................................................................................zł/litr)

- podatek VAT ...........% = ............................zł/litr

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie w wysokości ............................................zł./litr (słownie.............................................................................................................................zł/litr)

.

2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr. 2 do SIWZ)  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym  przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

5. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie przez okres ważności oferty (związania) zgodnie z zapisem w rozdziale XI ust. 4  SIWZ.

6. Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza :

- spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24  ustawy prawo zamówień publicznych

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła je bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza  żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia

7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie  7 dni  od daty zawarcia umowy

8. Warunki płatności zaoferowane w ofercie dostawy oleju opałowego

Zapłata za każdą dostawę,  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,

przelewem  na konto Nr……………………………………….

Termin zapłaty – do 30 dni od daty doręczenia faktury z możliwością wydłużenia terminu

płatności za pisemną zgodą Wykonawcy.

9. Ofertę niniejszą składamy na ....... kolejno ponumerowanych stronach

10. Pod groźbą  odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty  opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

11. Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami  zawartymi  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

| Nazwa załącznika | Nr strony oferty |
| --- | --- |
| Koncesja zezwolenie lub licencja |  |
| 3) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| 4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego |  |
| 5) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS |  |
| 6) Doświadczenie zawodowe |  |
| 7) Informacja banku |  |
| 8) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia |  |

Łączna ilość zapisanych stron w ofercie ...........................

Data : ..............................					....................................................

(podpis i pieczęć

| Dane Wykonawcy | FORMULARZ OFERTOWY – Oświadczenia Wykonawcy |
| --- | --- |

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a wszelkie niejasności wyjaśniliśmy w toku postępowania oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz do realizacji zamówienia w określonym czasie.

- Stosownie do treści art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień          publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm), spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego i oświadczam (y), że.

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3)  znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
            niniejszego zamówienia,

4) nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Jesteśmy świadomi iż, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, z

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

l)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia , na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp.

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy pzp.

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
niniejszego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. lub złożone
dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych;

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Oświadczamy,  że oferta pozostaje ważna przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.

- Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data : ..............................					....................................................

( podpis i pieczęć)

| Dane Wykonawcy | ZAŁĄCZNIK nr. 1 do siwz. Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- |

Należy sporządzić i załączyć do oferty

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem  i wartością  dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, terminu i miejsca realizacji oraz nazwy odbiorców

2.  Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np.: referencje od  poprzednio zamawiających )

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

| Lp | Dostawa i miejsce realizacji | Całkowita wartość | Termin realizacji | Nazwa i adres zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data : ...........................						....................................................

( podpis i pieczęć)

Zał. nr 2 do SIWZ

# UMOWA DOSTAWY

(projekt)

Dnia  ………………..2006 roku w Janowie Podlaskim pomiędzy  Miastem i Gminą Dronin

reprezentowaną  przez

1....................................................

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez

1.

na podstawie dokonanego  wyboru oferty  w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego i na zasadach określonych w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.z 2004 r. Nr. 19 poz. 177 z późn.  zm. )  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości min. ........... litrów – max. .............. litrów w sezonie grzewczym  2006 / 2009 r.

§ 2.

Integralną część składową niniejszej umowy stanowi ponadto:

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 3.

1. Cena za 1 litr dostarczonego oleju łącznie z kosztami transportu wynosi  ….... zł. brutto

2.W przypadku zmiany cen oleju opałowego na rynku, cena może ulec zmianie o kwotę

podwyżki lub obniżki ceny zakupu u producenta

W przypadku podwyżki lub obniżki  ceny wymagana jest akceptacja Zamawiającego

po uprzednim uzasadnieniu i udokumentowaniu  podwyżki  lub obniżki ceny zakupu,

decyzją cenową producenta. Zmiana ceny dokonywana jest w formie aneksu do umowy.

Podstawą pierwszej  ewentualnej zmiany ceny jest decyzja cenowa producenta załączona

do oferty.

§ 4.

1. Miejscem dostawy jest kotłownia  Gminy  Janów Podlaski

2. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko transportem własnym Wykonawcy.

3. Do każdej dostawy załączony będzie atest jakości oleju opałowego

§ 5

1. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniem.

2. Każdorazowa wielkość dostawy będzie ustalona telefonicznie minimum na 2 dni przed datą

jej wykonania.

§ 6

1. Zapłata za każdą dostawę nastąpi  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę

przelewem na konto   Nr. ……………………………………………………………….

2. Termin zapłaty- do 30 dni od daty doręczenia faktury z możliwością wydłużenia terminu

płatności  za pisemną zgodą Wykonawcy

§ 7

W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczyć odsetki  ustawowe

§ 8

Umowa została zawarta na sezon grzewczy  wrzesień 2006  r. – kwiecień 2009 r.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych  w umowie zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia

29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nz 2004 r Nr. 19 poz. 177

z późn. zm.  i Kodeksu Cywilnego

§ 10

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z ostatnim dniem miesiąca.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu właściwemu  dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

........................................................                                ......................................................