Drobin, dn. 16.04.2009 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej” ogłoszonego na Portalu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2009 r. Numer ogłoszenia: 85638 - 2009

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.                   Nr 19, poz. 177 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

dot. poz. 39 kosztorysu „wykonanie wiaty przystankowej 1 szt.” – prosimy o podanie typu, wymiarów, rodzaju materiału z jakiego należy wykonać wiatę przystankową.

Odpowiedź 1:

Należy wykonać wiatę przystankową o wymiarach (długość x głębokość) 400 x 200 cm, murowaną z cegły klinkierowej, pokrycie wiaty z blachodachówki trapezowej, w wiacie przystankowej na całej długości należy zamontować ławkę drewnianą. Przykładową wiatę obrazują załączone zdjęcia.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie klasy betonu dla  ławy betonowej pod krawężniki 15x30.

Odpowiedź 2:

Do wykonania ławy pod krawężnik należy użyć betonu B-10.

Pytanie 3:

Dotyczy materiałów z karczowania drzew – dłużyce – Prosimy o podanie miejsca gdzie należy odwieść materiał z karczowania.

Odpowiedź 3:

Materiał z karczowania drzew należy odwieść zgodnie z poz. 5, 6, 7, 8, 9 kosztorysu ofertowego. Dokładne miejsce zostanie określone Wykonawcy robót  po podpisaniu umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

/ - /