Drobin, dn. 31.08.2009 r.

RRG 3412-13/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO  pn. „Wykonanie wystroju wnętrza Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin”, „Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin” ogłoszonego na Portalu Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2009 r. Numer ogłoszenia: 268938 - 2009

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.                   Nr 19, poz. 177 ze zm.) zamawiający udziela uzupełnień do wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom w zakresie 2 i 9 zapytania :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej z wyłączeniem instalacji telefonicznej i komputerowej. Zasilenie komputerów i montaż gniazd o napięciu 230 V w sali konferencyjnej zostały w przedmiarze robót elektrycznych uwzględnione. Doprowadzenie energii elektrycznej do klimatyzatorów zostało również uwzględnione.

W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca  musi uwzględnić koszty  zakupu i montażu klimatyzatorów do sali o poziomie hałasu do 50 decybeli, sterowane pilotem, podwieszane do sufitu zapewniające obsługę sali.  Dobór klimatyzatora do wymiarów  istniejącej  sali konferencyjnej.

Cenę dostawy i montażu klimatyzatora proszę ująć jako oddzielną pozycję przy wycenie  wykonania wystroju wnętrza sali konferencyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

( - ) Sławomir Wiśniewski