Drobin, 11.maja 2009 r.

RRG.3412-09/09

Dotyczy zapytań i odpowiedzi do treści SIWZ  na zadanie: „Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko – Gminnego Przedszkola w Drobinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 , 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania:

Treść zapytań:

# Część – zabudowa pod sale rekreacyjną

  - Poz. 5 przedmiaru – przyjęta pozycja dotyczy studzienek o średnicy 500 mm a nie 1000 mm jak w opisie pozycji . jaka jest rzeczywista średnica studzienek i gdzie się one znajdują wraz z rurociągami z PE brak lokalizacji w dokumentacji .

  - Brak w przedmiarze wykonania chudych betonów, izolacji pod fundamentami słupów i ław fundamentowych , izolacji pionowych i poziomych stóp i ław fundamentowych.

  - Brak w przedmiarze zbrojenia słupów i podciągów żelbetowych .

  - Poz. 7 przedmiaru – suma podana w pozycji 113 kg stali nie zgadza się z przedstawionymi wyliczeniami .

  - Brak rozbicia stali zbrojeniowej na stal gładką ( strzemiona ) i stal żebrowaną

  - Poz. 12,,13 i 15 przedmiaru – w opisie jest stolarka PCV , pozycje katalogowe dotyczą stolarki drewnianej . Opis techniczny projektu informuje tylko, że stolarka okienna i drzwiowa typowa bez podania z czego jest zrobiona . Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z podaniem wymiarów ilości szyb, materiału w projekcie budowlanym .

  - Pozycja 16 przedmiaru – czy dotyczy tylko wykonania dźwigarów drewnianych , czy też ich montażu.

  - Pozycja 17 przedmiaru – dotyczy izolacji dachu za pomocą płyt styropianowych , natomiast na przekroju w projekcie jest wełna mineralna .

  - Pozycja 19 przedmiaru – ułożenie płyt gipsowo – kartonowych dotyczy układania ich na ścianach , nie na stropie . Brak wykonania rusztu pod płyty .

  - Pozycja 31 przedmiaru – posadzka z płytek 30x30 natomiast na przekroju podana jest posadzka z deszczułek , ( parkiet )

  - Brak w przedmiarze kominków wywiewnych na dachu

  - Brak w przedmiarze dylatacji pionowych styropianem słupów żelbetowych

  - Brak w przedmiarze podestu betonowego przy drzwiach wejściowych z sali rekreacyjnej

  - Brak w przedmiarze opaski przy dobudowanej ścianie sali rekreacyjnej

  - Brak w przedmiarze rozbiórki istniejącej dobudówki wraz z wywózką i utylizacją gruzu .

  - Brak w przedmiarze rozbiórki istniejącej drogi betonowej wraz  z wywózką i utylizacją gruzu .

  - Brak w przedmiarze wykonania nadproży żelbetowych nad drzwiami i oknami

  - Brak w przedmiarze dodatku na wykonanie otworów okiennych i drzwiowych

  - Brak w przedmiarze parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

# Roboty remontowe

  - Pozycja 12. Brak dodatku za 2 cm grubości płyty żelbetowej

  - Pozycja 14 . Brak dodatku za 8 cm grubości izolacji cieplnej .

  - Pozycja 27 . Mylnie podana ilość 27,5 m3 zamiast 2,75 m3 betonu .

  - Pozycja 29. Brak wystarczających danych w projekcie budowlanym do skalkulowania wykonania podestu i podjazdu ( z czego balustrada , jaka posadzka )

  - Brak rozbiórki istniejących podestów przy projektowanych wiatrołapach wraz z wywózką i utylizacją gruzu .

  - Brak zestawienia i specyfikacji stolarki do wymiany .

  - Czy zostało w przedmiarach uwzględnione pomalowanie komina zewnętrznego wraz z drobnymi naprawami i postawieniem odpowiedniego rusztowania .

  - Przy pozycji  malowania brak pozycji przygotowanie powierzchni do malowania ( przy wizji lokalnej stwierdzono potrzebę drobnych napraw tynku i  ewentualnie wyszpachlowanie wszystkich ścian)

III. Uwagi ogólne:

1. Brak podania kolorystyki wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych , co rzutuje na wartość robót ze względu na różne ceny farb .

Treść odpowiedzi  udzielona przez autora dokumentacji projektowej :

pkt  1  dotyczący  poz.  5  -  studzienka  jest  o  średnicy  1500  mm, jest  ona

umiejscowiona  na  planie  zagospodarowania  działki  rys  nr  1

wraz  z  rurociągami.

pkt  2  tak  brak  w  przedmiarze  informacji  o  chudych  betonach  pod

fundamenty  i  słupy,  można  przyjąć  grubość  5  cm  co  daje 0.59  +

  - =  1.13  m3 , dylatacja  gr  2  cm  styropianu  przedłożona  jest

na  przekroju  /  rys.  nr  7  /  izolacja   pozioma  2  x  papa  na  lepiku.

pkt  3  zbrojenie  słupów  zgodnie  z  rys.  nr 3  :  słup  nr  1  -  6 Ø  12

L  =  4.40 m   /  =  26.4  mb  x  0.888 kg  =  23.44 kg  x  6  słupów  =

140,64  kg   -  stal  zbrojeniowa

słup  nr  2  -  8  Ø  12    L  =  4.40  m  =  35.2  mb  x  0,888 kg  =  31.26  kg  x  2  słupy  =  52,52  kg  -  stal  zbrojeniowa

strzemiona  do  słupa  nr  1  Ø  6   L  =  1.16  m  x  18  szt  =  20.88 m  x  6  słupów  =  125.28  m  x  0.555  kg  =  69.53  kg   -  stal  gładka

strzemiona  do  słupa  nr  2 Ø  6   L  =  1.52  m  x  18  szt  x  2   słupy

=  27.36  m  x  0.555  kg  =  15.185  kg  -  stal  gładka

podciągi   -  4  Ø  12    L  =  38.20  m   x  4  =  152.8  mb  x 0.888 kg

=135.69  kg  -  stal  zbrojeniowa

strzemiona  6   L  =  1.16  m    x  125  szt  =  145  kg   -  stal  gładka

pkt  6  tak,  dotyczy  to  stolarki  PCV  wg.  wymiarów  i  wyglądu  jaki

występuje  aktualnie,  ilość  szyb  -  2,  o  współ  1.1

pkt  7  tak  dotyczy  to  wykonania  i  montażu  dźwigarów

pkt  8  izolacja  za  pomocą  płyt  styropianowych  dotyczy  części

istniejącej  zabudowy,  natomiast  pokazana  na  przekroju  wełna

mineralna  dotyczy  części  sali  rekreacyjnej.

pkt  9   ułożenie  płyt  gipsowo -   kartonowych  dotyczy  jako  strop  nad

salą  rekreacyjną  ruszt  stanowią  deski  gr  25  mm  ażurowo  /

opis  na  przekroju  rys.  nr  7

pkt  10  - tak  posadzka  z   płytek  terakota  30  x  30  cm

pkt  11    tak  -  nad  salą  rekreacyjna  -  4  przewody  wentylacyjne  Ø  150

pkt  12  dylatacja  pionowa  słupów  żelbetowych  -  2  cm  -  rys.  nr  7

pkt  13  podest  do  sali  rekreacyjnej  przy  drzwiach  wejściowych

  - x  1.50  x  0.3  = 1.125  m3  betonu  B 15

pkt  14  opaska  przy  sali  rekreacyjnej   0.50  x  10.50  x  0.05  =  0.263  m3

betonu  B  15

pkt  15  rozbiórka  istniejącej  dobudowy  wraz  z  wywózka  i  utylizacją

gruzu  to  3  m3

pkt  16  rozbiórka  istniejącej  drogi  betonowej  wraz  z  wywózka  gruzu

to  2.5  m  3

pkt  17  wykonanie  nadproży  nad  drzwiami  i  oknami  bezpośrednio  na

budowie  L  =  9.1  x  0.24  x  0.24  =  0.524  m  3  betonu  B  - 15

zbrojenie   6 Ø  12  L  =  9.1 x 6  =  54.6  mb  x  0.888  kg  =  48.48

kg  -  stal   zbrojeniowa

strzemiona  Ø  6  L  =  0.80  x  37  sz  x  0.555  kg  =  16.43  kg  -  stal

gładka

pkt  18  zgadzam  się  na  przyjęcie  dodatków  na  wykonanie  drzwi  i

okien

pkt  19  parapety  wewnętrzne  pozostają  bez  zmian,  zewnętrzne  0

szerokości  20  cm  i  łącznej  długości  88.5  mb

ROBOTY  REMONTOWE

Pkt  1  przyjąć  dodatek  za  2  cm  grubości  płyty  żelbetowej

Pkt  2  przyjąć  dodatek  za  8  cm   grubości  izolacji  cieplnej

Pkt  3  faktyczna  ilośc  betonu  to  2,75  m3

Pkt  4  wykonanie  podestu  to  3,5 m3  betonu-  balustrada  drewniana  na

słupkach  stalowych,  posadzka  -  terakota  przeciwpoślizgowa  6  m2

pkt  5  rozbiórka  istniejących  podestów  i  utylizacja  gruzu  to  2.4  m3

pkt  6  istniejąca  stolarka  -  całkowicie  wg  podanych  m2

pkt  7  nie  zostało  uwzględnione  pomalowanie  komina

pkt  8  przyjąć  drobne  naprawy  tynku  w  ilości  60  m2  -  nie

przyjmować  całkowitego  szpachlowania

do  uwag

tak  nie  została  podana  kolorystyka,  ze  względu  że  miała  być  uzgodniona  z  inwestorem.  Do  kosztorysowania  przyjąć  kolory  pastelowe  w  odcieniach  jasnych

__________________________________________________________________

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

( - ) Sławomir Wiśniewski